## ELECTRIQUE
|  | formulaire |  |  |  |  | Réf : | FOp-02
|  | LISTE DES EQUIPEMENTS DU LABORATOIRE |  |  |  |  | IE : | 3
[7 empty] | Date : | 2024-12-24
[7 empty] | Page : | 1
Electrique
N° | DISIGNATION |  | MARQUE | CODE | N° SERIE | MODELE / TYPE
1 | CALIBRATEUR FLUKE de labo |  | FLUKE | E.Ca01 | 1390001 | 5500 E
2 | Bobine de mesure de contrôle |  | FLUKE | E.Bo07 | 200664 | 5500A/COIL
3 | Résistance à Décade |  | IET | E.Dé08 | 10211118 | RS-201
4 | Multimètre de précision 6 digits 1/2 |  | FLUKE | E.Mu09 | 1832004 | 8846A
5 | Multimètre de précision 7 digits 1/2 |  | Keithley | E.Mu10 | 1185856 | 2001M
Les câbles d'alimentation
N° | MARQUE | CODE
1 | FLUKE | Cable alimentation multimètre 2001
2 | FLUKE | Cable alimentation multimètre 8846A
3 | FLUKE | Cable alimentation Calibrateur
Les câbles de test
N° | MARQUE | CODE
1 | FLUKE | T.Ca.01
2 | FLUKE | T.Ca.02
3 | FLUKE | T.Ca.03
4 | FLUKE | T.Ca.04
5 | FLUKE | T.Ca.05
6 | FLUKE | T.Ca.06

## IPFNA
|  | formulaire |  |  |  |  | Réf : | FOp-02
|  | LISTE DES EQUIPEMENTS DU LABORATOIRE |  |  |  |  | IE : | 3
[7 empty] | Date : | 2024-12-24
[7 empty] | Page : | 1
IPFNA
N° | DISIGNATION |  | MARQUE | CODE | N° SERIE | MODELE / TYPE
1 | Boite des masses |  | ZWIEBEL | M.bm.01 | *** | de 1g à 2 kg
2 | Boite des masses |  | ZWIEBEL | M.bm.02 | *** | de 1 mg à 200 g
3 | Boite des masses |  | *** | M.bm.03 | *** | de 1 g à 5Kg
4 | Boite des masses |  | *** | M.bm.04 | *** | de 2 mg à 10 Kg
5 | Masse individuelle |  | EBR | EBR 051 | M.mi 04 | 20 Kg
6 | Masse individuelle |  | EBR | EBR 052 | M.mi 05 | 20 Kg
7 | Masse individuelle |  | EBR | EBR 053 | M.mi 06 | 20 Kg
8 | Masse individuelle |  | EBR | EBR 054 | M.mi 07 | 20 Kg
9 | Masse individuelle |  | EBR | EBR 055 | M.mi 08 | 20 Kg
10 | Masse individuelle |  | EBR | EBR 056 | M.mi 09 | 20 Kg
11 | Masse individuelle |  | EBR | EBR 057 | M.mi 10 | 20 Kg
12 | Masse individuelle |  | EBR | EBR 058 | M.mi 11 | 20 Kg
13 | Masse individuelle |  | EBR | EBR 059 | M.mi 12 | 20 Kg
14 | Masse individuelle |  | EBR | EBR 060 | M.mi 13 | 20 Kg
15 | Masse individuelle |  | EBR | EBR 061 | M.mi 14 | 10 Kg
16 | Masse individuelle |  | EBR | EBR 062 | M.mi 15 | 10 Kg
17 | Masse individuelle |  | EBR | EBR 063 | M.mi 16 | 5 Kg
18 | Masse individuelle |  | EBR | 31501 | M.mi 17 | 20 Kg
19 | Masse individuelle |  | EBR | 31502 | M.mi 18 | 20 Kg
20 | Masse individuelle |  | EBR | 31503 | M.mi 19 | 20 Kg
21 | Masse individuelle |  | EBR | 31504 | M.mi 20 | 20 Kg

## Dimentionnel
|  | formulaire |  |  |  |  | Réf : | FOp-02
|  | LISTE DES EQUIPEMENTS DU LABORATOIRE |  |  |  |  | IE : | 3
[7 empty] | Date : | 2024-12-24
[7 empty] | Page : | 1
Dimentionnel
N° | DISIGNATION |  | MARQUE | CODE | N° SERIE | MODELE / TYPE
1 | Régle en verre |  | KENT | D.Rv 15 | 22B01303 | ***
2 | Cale étalon |  | *** | D.Ca 24 | 13034 | à bouts plan parallèles
3 | Cale étalon |  | *** | D.Ca 23 | 6154 | à bouts plan parallèles
4 | Cale étalon |  | Mitutoyo | D.Ca 12 | 100622 | à bouts plan parallèles
5 | Cale étalon |  | Mitutoyo | D.Ca 09 | 100236 | à bouts plan paralléles
6 | 47 Cale étalon |  | Mitutoyo | D.Ca 07 | 1005168 | à bouts plan paralléles
7 | 47 Cale étalon |  | *** | D.Ca 22 | *** | à bouts plan paralléles
8 | Bague lisse |  | *** | D.Ba 20 | GX2004130008 | Ø 5 mm
9 | Bague lisse |  | *** | D.Ba 21 | GX2103240001 | Ø 50 mm
10 | Micromètre |  | INSIZE | D.Mc 25 | 20060167 | Spécifique
11 | Marbre |  | Mitutoyo | D.Mr 08 | 6043851 | Rectangulaire en granite
12 | Régle |  | *** | D.Rv 19 | X0013tutw9 | Verre
13 | Regle |  | GRATICULES OPTICS | D.RV 20 | 15 | Verre
14 | 12Calibre d'angle |  | *** | D.Ba 26 | *** | ACIER
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Pression
|  | formulaire |  |  |  |  | Réf : | FOp-02
|  | LISTE DES EQUIPEMENTS DU LABORATOIRE |  |  |  |  | IE : | 3
[7 empty] | Date : | 2024-12-24
[7 empty] | Page : | 1
Pression
N° | DISIGNATION |  | MARQUE | CODE | N° SERIE | MODELE / TYPE
1 | CALIBRATEUR DRUK 20 bar pneumatique |  | DRUCK | P.Dp02 | 61058351 | DPI 610
2 | Manomètre étalon |  | AEP TRANCEDUCERS | P.Ah02 | 862652 | Bit 02 B
3 | Manomètre étalon |  | FLUKE | P.Fh11 | 4387022 | 2700 G
4 | Manomètre étalon |  | Rothotherm | P.Rp07 | EX 807061/10/1 | Digigauge
5 | Manomètre étalon |  | P.XP 09 | Xian yunyi | W18111801 | YK100B

## Température
|  | formulaire |  |  |  |  | Réf : | FOp-02
|  | LISTE DES EQUIPEMENTS DU LABORATOIRE |  |  |  |  | IE : | 3
[7 empty] | Date : | 2024-12-24
[7 empty] | Page : | 1
Température
N° | DISIGNATION |  | MARQUE | CODE | N° SERIE | MODELE / TYPE
1 | Bain d’huile |  | FLUKE | T.Bh 01 | B32832 | 7103
2 | Four sec |  | FLUKE | T.Fs 03 | B36869 | 9173
3 | Four sec |  | FLUKE | T.Fs02 | B08607 | 9103
4 | Four sec |  | FLUKE | T.Fs 04 | C11920 | 9144
5 | Bain d’huile |  | FLUKE | T.Bh 02 | C11829 | 6102
6 | Afficheur de température |  | FLUKE | T.Th13 | 8358017 | 725
7 | Afficheur de température |  | FLUKE | T.Th14 | 1799043 | 1523
8 | Afficheur de température |  | Amprobe | T.Th15 | 1205031 | TMD-53
9 | Afficheur de température |  | FLUKE | T.Th16 | 5842014 | 1524
10 | Central d’acquisition thermocouple |  | Graphtec | T.Ca 17 | H 10263129 | GL 820
11 | Calibrateur |  | FLUKE | E.Ca 01 | 2450037 | 754
12 | Sonde |  | FLUKE | Tso15 |  | RTD
13 | Sonde |  | FLUKE | Tso16 |  | RTD
14 | Sonde |  |  | Tso17 |  | TC
15 | Sonde |  | FLUKE | Tso 19 |  | RTD
16 | Sonde |  | OMEGA | Tso20 |  | TC
17 | Sonde |  | FLUKE | Tso22 | 8336 | RTD
18 | Sonde |  | FLUKE | Tso23 | 8697 | RTD
19
20
21