## v1-2024
| Formulaire | Réf |  | Fpil-22
| Tableau de veille normative et réglemtaire | IE |  | 1
|  | Date |  | 2015-12-28
|  | Page |  | 1/6
Année
Norme en vigeur | Intitulé | v1 | v2 | v3 | v4 | Action
ISO CEI 17025 : 2017 | Exigences générales concernant concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais
ISO CEI 17043 :2023 | Évaluation de la conformité-Exigences générales concernant les essais d'aptitude
ISO 31000 /2018 | Managment des risques
ISO 10012 :septembre 2003 | Systèmes de management de la mesure - Exigences pour les processus et les équipements de mesure
NF ISO/CEI GUIDE 98-3/11 Juillet 2014 | Incertitude de mesure — Partie 3 : Guide pour l'expressionde l'incertitude de mesure (GUM:1995)
FD X 07-012 -Novembre 1995 | Métrologie - Métrologie dans l'entreprise - Certificat d'étalonnage des moyens de mesure.
LAB GTA 95-Révision : #02 - 12/2022 | Guide Technique d'Accréditation - Etalonnage d'Instruments de Pesage à Fonctionnement Non-Automatique
FDX 7 017-2 Décembre 1997 | Procédure d’étalonnage et de vérification des instruments de pesage a fonctionnement non automatique (IPFNA)
| Formulaire | Réf |  | Fpil-22
| Tableau de veille normative et réglemtaire | IE |  | 1
|  | Date |  | 2015-12-28
|  | Page |  | 2/6
OIML R 76(2006) | Exigences métrologiques et techniques des IPFNA
EURAMET–cg18 (V4.0-/11-2015) | GUIDELINES ON THE CALIBRATION OF NON-AUTOMATIC WEIGHING INSTRUMENTS.
LAB GTA 11: V 3 19-12-2022 | Guide technique d’accréditation : métrologie des pressions
EURAMET–cg17 Version 4.1/ 09/2022 | Guidelines on the Calibration of Electromechanical Manometers
EN 837-1 Avril (1997) | Manomètres à tube de Bourdon -Dimensions, métrologie, prescriptions et essais
EN 837 -2 Mai(1997) | Manomètres - Partie 3 : manomètres à membrane et manomètres à capsule. Dimensions, métrologie, prescriptions et essais.
EN 837-3 Avril (1997) | Manomètres - Partie 3 : manomètres à membrane et manomètres à capsule. Dimensions, métrologie, prescriptions et essais.
LAB GTA08- Révision : #04 - 09/2023 | Guide technique d'accréditation en température
FDX-07-029-1 Octobre 2002 | Procédure d'étalonnage et de vérification des thermomètres - Partie 1 : procédure d'étalonnage et de vérification des sondes et thermomètres à résistance
| Formulaire | Réf |  | Fpil-22
| Tableau de veille normative et réglemtaire | IE |  | 1
|  | Date |  | 2015-12-28
|  | Page |  | 3/6
FDX-07-029-2 Novembre 2005 | Procédure d'étalonnage et de vérification des thermomètres - Partie 2 : procédure d'étalonnage et de vérification des couples thermoélectriques seuls et des thermomètres à couple thermoélectriques
FD X 07-028 Octobre 2002 | Procédure d'étalonnage et de vérification des thermomètres
FDX 15-140 août 2024 | Mesure de l'humidité de l'air - Enceintes climatiques et thermostatiques - Caractérisation et vérification
EA-4/02 M 2022: 2022-04-04 | Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration
ILAC P10 07/2020 | ILAC Policy on Traceability of Measurement Results
ILAC P9 01/2024 | ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities
ILAC-P14:09/2020 | ILAC Policy for Uncertainty in Calibration
NF ISO/CEI GUIDE 99 Août 2011 | Vocabulaire international de métrologie - Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM)
code de travail 2011 | code de travail tunisien
DP.G.03-rév0-8 mai 2006 | Décret n°2006-1340Fixant les critères et les procédures d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et la composition du comité d’arbitrage et son fonctionnement
DP.G.01-05/06/2020 | Loi 94-70 portant institution un système d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité
| Formulaire | Réf |  | Fpil-22
| Tableau de veille normative et réglemtaire | IE |  | 1
|  | Date |  | 2015-12-28
|  | Page |  | 4/6
DP.G.02-rév 1-Avril 2006 | Décret n°2006-1210 du 24 avril 2006,portant organisation administrative et financière du Conseil National d'Accréditation et fixant les modalités de son fonctionnement
ISO 45001:2018 | Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail — Exigences et lignes directrices pour leur utilisation
LAB GTA 24 Révision : #04 - 07/2023 | Guide technique d’accréditation pour la caractérisation et la vérification des enceintes thermostatiques et climatiques, fours, bains thermostatés
EURAMET–cg11 V2 (03/2011) | Guidelines on the Calibration of Temperature Indicators and Simulators by Electrical Simulation and Measurement
NF EN ISO 19011 Juillet 2018 | Lignes directrices pour l’Audit des systèmes de management.
EURAMETcg08 Version 3.1, 02/2020 | Calibration of Thermocouples
DO.G.03 V7 08/11/2021 | La politique du TUNAC pour l’Accréditation transfrontalière et sa procédure de coopération avec d’autres organismes d’accréditation
DO.G.04 v18 29/03/2021 | Tarification des prestations d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité par le TUNAC
DO.G.05 V 14 09/02/2022 | Règles générales d’utilisation du logo TUNAC
DO.G.08 V9 20/07/2018 | Traitement des Appels et des plaintes
| Formulaire | Réf |  | Fpil-22
| Tableau de veille normative et réglemtaire | IE |  | 1
|  | Date |  | 2015-12-28
|  | Page |  | 5/6
DO.G.10 14/02/2023 | Tarification des prestations d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité à l'étranger par le TUNAC
DO.L.08 V5 4/09/2018 | la conduite des évaluations TUNAC des laboratoires
OIML R 111 2004 (2005-10-27) | Poids des classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 et M3
F.G.44 22 09/03/2021 | Convention
DI.G.05 1 04/03/2021 | Méthodologie des évaluations TUNAC à distance
NF EN ISO 14253-1 2017 | Spécification géométrique des produits (GPS) - Vérification par la mesure des pièces et des équipements de mesure - Partie 1 : règles de décision pour contrôler la conformité ou la non-conformité à la spécification
ILAC G8:09/2019 | Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity
LAB GTA 10 Révision : #04 - 11/2019 | Guide technique d'accréditation en métrologie des grandeurs électriques, magnétiques et temporelles
Euramet cg 15 Version 3.0, 02/2015 | Guidelines on the Calibration of Digital Multimeters
NF E11-091 août 2023 | Spécification géométrique des produits (GPS) - Instruments de mesurage dimensionnel - Réception et vérification des pieds à coulisse
NF E11-095 octobre 2013 | Spécification géométrique des produits (GPS) - Instruments de mesurage dimensionnel - Réception et vérification des micromètres d'extérieur
| Formulaire | Réf |  | Fpil-22
| Tableau de veille normative et réglemtaire | IE |  | 1
|  | Date |  | 2015-12-28
|  | Page |  | 6/6
NF E 11-090 Déc-93 | Instruments de mesurage - Micromètres d'extérieur et d'intérieur à vis - Exécutions spéciales.
DO.L.09 2 05/05/2022 | Exigences TUNAC en matière des Essais d'aptitude et campagnes inter-laboratoires
NF EN ISO 13225 Juillet 2012 | Spécification géométrique des produits (GPS) - Instruments de mesurage dimensionnel - Mesureurs verticaux - Caractéristiques de conception et caractéristiques métrologiques
NF E 11-056 avril 2016 | réception et vérification des comparateurs à affichage numérique.
NF E11-057 avril 2016 | Réception et vérification des comparateurs mécaniques à cadran
NF E 11-090 | micromètres d’extérieur et d’intérieur à vis.
NF EN ISO 13385-1 | Équipement de mesurage dimensionnel.
Date planifiée :Mars…..
Date planifiée :Juin …..
Date planifiée :Septembre…..
Date planifiée :Décembre…..
A | APPLICABLE
NA | NON APPLICABLE
CH | Changée