Émis par : Direction du Laboratoire

Date d’application :    07/02/2025

Objet : Restriction d’utilisation des instruments de laboratoire et des étalons

1. Dispositions Générales

Afin de garantir la conformité des mesures, la qualité des prestations et la sécurité des équipements, la Direction du Laboratoire informe le personnel ainsi que les stagiaires et les visiteurs qu’il est strictement interdit de toucher les instruments, des étalons de mesure du laboratoire et des instruments clients par toute personne non habilitée et/ou non qualifiée.

2. Règles d’Utilisation

•	Seuls les techniciens et opérateurs habilités et qualifiés sont autorisés à manipuler ces équipements dans le cadre des missions qui leurs sont confiées.

•	Les stagiaires, les personnes non habilitées et/ou non qualifiées ne peuvent utiliser ces instruments qu’au cours de sessions de formation ou de validation d’un essai d’habilitation et sous la supervision du Responsable Technique ou de son suppléant.

•	Toute utilisation des équipements doit être réalisée conformément aux procédures internes.

3. Sanctions et Responsabilités

•	Tout non-respect de cette instruction entraîne des sanctions disciplinaires

•	Chaque employé est tenu de respecter cette instruction et doit s’impliquer dans la protection des équipements du laboratoire.

Cette instruction prend effet immédiatement et doit être appliquée sans exception !

Fait à Sousse, le 07/02/2025

Le Directeur du Laboratoire

Ing. Mongi SOUAYED