## Demande client
|  |  | Formulaire | [6 empty] | Réf : |  | FSup-33
|  |  | Demande d'étalonnage Client | [6 empty] | IE : |  | 4
[10 empty] | Date : |  | 2025-01-02
[10 empty] | Page : |  | 1/2
Société /Adresse
Nom et poste du demandeur
Date de la demande
Délai de réalisation souhaité
Partie réservée au Client
Qté | Instrument |  |  | Plage de mesure /Points d'étalonnage |  | Prestation sous accréditation OUI/NON |  | Au laboratoire /sur site | Autres informations |  | CE/CONSTAT |  | EMT* | Régle de décision
EMT |  |  |  |  | Régle de décision |  |  |  |  | Partie réservée au laboratoire
Règlement |  |  |  |  | Binaire simple (BS) (sans tenir compte de l'incertitude) |  | la clarification des régles de décision sont décrites dans le document en annexe ou sur site web https://ener-tn.com/ |  |  | Etude de faisabilité réalisé par
Norme
[5 empty] | Binaire avec bande de garde (BBG) (si W= U) selon ILAC G8 |  |  |  |  | Date
Spécification constructeur
Signature
Spécification client |  |  |  |  | Non Binaire avec bande de garde (NBBG)
ACCORD DU CLIENT
Nom et prénom
Date
Signature
|  |  | Formulaire | [6 empty] | Réf : |  |  | FSup-33
|  |  | Demande d'étalonnage Client | [6 empty] | IE : |  |  | 4
[10 empty] | Date : |  |  | 2025-01-02
[10 empty] | Page : |  |  | 1/2
A- Déclaration binaire pour la règle d’acceptation simple (w = 0).
Les déclarations de conformité sont énoncées comme suit :
ACCEPTATION
la valeur mesurée est inférieure à la limite d’acceptation, AU = TU.
REJET
la valeur mesurée est supérieure à la limite d’acceptation, AL = TL.
B- Déclaration binaire avec bande de garde
Les déclarations de conformité sont rapportées comme :
ACCEPTATION
basée sur la bande de garde ; le résultat de la mesure étant inférieur à la limite d'acceptation.
REJET
basé sur la bande de garde ; si le résultat de la mesure est supérieur à la limite de la bande de garde, il est possible d'obtenir un rejet. limite d'acceptation,
limite d'acceptation 𝐴𝐿 = 𝑇𝐿 - 𝑤
C- Les déclarations de conformité non binaires avec bande de garde
Les déclarations de conformité non binaires avec bande de garde sont énoncées comme suit :
ACCEPTATION
Le résultat mesuré est inférieur à la limite d’acceptation, 𝐴U=𝑇U – 𝑤.
ACCEPTATION CONDITIONNELLE
Le résultat mesuré se trouve à l’intérieur de la bande de garde et sous la limite de tolérance, dans l’intervalle [𝑇U–𝑤,U].
REJET CONDITIONNEL
Le résultat mesuré est supérieur à la limite de tolérance, mais inférieur à la limite de tolérance ajoutée à la bande de garde, dans l’intervalle [𝑇TU, 𝑇TU+?W?].
REJET
Le résultat mesuré est supérieur à la limite de tolérance ajoutée à la bande de garde, TL+ W