Laboratoire de métrologie

Accrédité TUNAC

Manuel mangement de la qualité

ISO/CEI 17025 :2017

Synthèses des modifications

| Révisions |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Description de la modification | Auteur | Date |
| 01 | Edition initiale | Naoufel BEN ATTIA RMQ | 19/01/2015 |
| 02 | Modification : - Ajout de documents - Modification des objectifs qualité | Naoufel BEN ATTIA RMQ | 12/09/2015 |
| 03 | Mise à jour suite à l’évaluation initiale TUNAC | Naoufel BEN ATTIA RMQ | 23/01/2016 |
| 04 | Modification suite aux audits internes. | Naoufel BEN ATTIA RMQ | 16/12/2016 |
| 05 | Mise à jour suite à l’obtention des accréditations et aux audits internes et à l’occasion de la revue documentaire | Naoufel BEN ATTIA RMQ | 30/06/2018 |
| 06 | Modification suite à l’extension de la portée d’accréditation : ajout de « caractérisation des enceintes climatiques <2m3 » | Naoufel BEN ATTIA RMQ | 21/12/2018 |
| 07 | Modification suite à la transition à la nouvelle version de la norme ISO 17025 version 2017 | Naoufel BEN ATTIA RMQ | 15/02/2020 |
| 08 | Changement du local du laboraoire | Naoufel BEN ATTIA RMQ | 24/12/2021 |
| 9 | Modification : ajout de déclaration de conformité (revue de contrat) | Naoufel BEN ATTIA RMQ | 24/09/2022 |
| 10 | Modification suite obtention d’accréditation en métrologie dimensionnelle et électrique et modification d’organigramme du laboratoire | Naoufel BEN ATTIA RMQ | 06/01/2024 |
| 11 | Modification d’organigramme du laboratoire ENER suite à un changement structurel. | Mongi SOUAYED RMQ | 30/12/2024 |

Table des matières

Introduction générale	4

Fiche d’identité d’ENER:	4

- Prestations fournies par   ENER	4

  - Service énergétique	4

  - Laboratoires de métrologie	5

  - Métrologie de température	5

  - Métrologie de pression	5

  - Métrologie de pesage	5

  - Métrologie d’électricité et magnétisme	6

  - Métrologie dimensionnelle	6

  - Autres grandeurs et types d’étalonnages	6

- Référence Normatives	6

- Termes, abréviations et définitions	6

- EXIGENCES GENERALE	6

  - Impartialité	7

  - Confidentialité	7

- Exigences structurelle	8

5 .1	Organisation	9

- .2	Responsabilités et autorité	10

- Exigences relatives aux ressources	14

  - Généralités	14

  - Personnel	14

  - Installations et conditions ambiantes	16

  - Equipements	16

  - Traçabilité métrologique	17

  - Produits et services fournis par des prestataires externes	18

- Exigences relatives aux processus	21

  - Revue des demandes, appels d’offres et contrats	21

  - Sélection, vérification et validation des méthodes	21

    - Sélection et vérification des méthodes	21

    - Validation des méthodes	21

  - Echantillonnage	21

  - Manutention des objets d’essais ou d’étalonnage	21

  - Enregistrements techniques	21

  - Evaluation de l’incertitude de mesure	22

  - Assurer la validité des résultats	22

  - Rapport sur les résultats	22

  - Réclamations	23

  - Travaux non conformes	24

  - Maîtrise des données et gestion de l’information	26

- Exigences relatives au système de management	26

  - Option : A	26

  - Documentation du système de management (Option A)	26

  - Maitrise de la Documentation du système de management (Option A)	26

  - Maitrise des enregistrements (Option A)	26

  - Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités (Option A)	26

  - Amélioration (Option A)	26

  - Actions correctives (Option A)	26

  - Audits internes (Option A)	26

  - Revue de direction (Option A)	26

Annexes	326

# Introduction générale

La société ENER a été créé en Mars 2010 pour fournir des prestations de services dédiés à l’industrie et en particulier :

- Les diagnostics et Audits énergétiques*

- L’étalonnage et la vérification d’instruments et de chaines de mesure propres à ENER.

Depuis 2013 ENER a développé ses capacités métrologiques en élargissant ses activités d’étalonnage à des entreprises du secteur industriel pour les grandeurs :

- Température

- Pression

- Pesage

Pour ce faire ENER a mis en place des laboratoires répondant aux exigences des normes applicables et en particulier la norme ISO CEI 17025.

En 2014 ENER a ajouté les laboratoires des grandeurs :

- Dimensionnel

- Electrique

En 2019 ENER a ajouté les laboratoires des grandeurs :

- Force

- Débitmètre

En 2021 la direction du laboratoire a décidé de changer le local du laboratoire du Sidi El Hani à Sousse ,un laboratoire plus aménagé qui répond aux exigences normative .

# Fiche d’identité d’ ENER:

| Raison sociale : | SOCIETE ENER |
| --- | --- |
| Forme juridique : | Société à responsabilité limitée (SARL). |
| Capital social : | 110.000 Dinars |
| Nom du directeur : | M. Mongi SOUAYED |
| Responsable technique : | M. Karim ENNAJEH |
| Effectif : | 07 personnes |
| Adresse : | Rue Nouri Doudech- 4000 - Sousse |
| Téléphone : | (+216) 73 201 535 // 73 201 721 // 50 514 600 |
| Fax : | ***** |
| Email : | contact@ener.com.tn / commercial@ener.com.tn |
| Registre de commerce : | B2754622010 |
| Matricule Fiscal : | 1141758/H/A/M/000 (devenu identifiant pour le registre des entreprises en 2019) |

# Prestations fournies par ENER :

# Service énergétique :

        - Audits énergétiques

        - Conseil, assistance technique

        - Etude de projets de centrales photovoltaïques

ENER est un bureau agrée auprès de L’ANME « agence nationale de maitrise de l’énergie »

# Laboratoires de métrologie :

Pour réaliser les prestations d’Etalonnage - vérification - Contrôle d'appareils de mesure, ENER dispose des équipements d’étalonnage dans les domaines :

-Température

-Pression

-Pesage (IPFNA)

-Electricité & Magnétisme

-Dimensionnel

-Force et couple

-Débitmètre liquide

ENER est accrédité pour les grandeurs présentées ci-dessous :

| Grandeur | N° D’accréditation | Date d’obtention |
| --- | --- | --- |
| IPFNA | 2-0101 | 13/07/2017 |
| PRESSION |  | 13/07/2017 |
| TEMPERATURE |  | 21/12/2017 |
| ELECTRIQUE |  | 25/06/2023 |
| DIMENSIONNEL |  | 25/06/2023 |

Il est prévu d’élargir les portés d’accréditations et d’accréditer les laboratoires (force et couple).

      - Métrologie des températures :

Domaine accrédité Tunac selon la norme ISO/CEI 17025

- Etalonnage des chaines de température sur site et au laboratoire de -20°C à 400 °C

- Etalonnage par simulation électrique des températures sur site et au laboratoire

- Caractérisation des enceintes thermostatiques <2m3

- Caractérisation des enceintes climatique <2m3

- L’annexe technique Tunac présente les domaines et les capabilités métrologiques du laboratoire température.

# Métrologie de pression :

Domaine accrédité Tunac selon la norme ISO/CEI 17025

- Etalonnage des manomètres de pression métallique et numérique pneumatique 0 à 20 bar (site et laboratoire)

- Etalonnage des manomètres de pression métallique et numérique (hydraulique) 0 a 600 bar (laboratoire).

- Etalonnage des manomètres de pression métallique et numérique hydraulique 0 à 350 bar (site).

- L’annexe technique Tunac présente les domaines et les capabilités métrologiques du laboratoire Pression.

      - Métrologie de pesage (IPFNA) :

Domaine accrédité Tunac selon la norme ISO/CEI 17025

- Etalonnage des balances analytiques ou de classe I (spéciale) 0 à 220 g

- Etalonnage des balances électroniques de classe II (fine) et III (moyenne) jusqu’à 15 Kg

- Etalonnage des bascules de classe III (Moyenne) et IV (ordinaire) jusqu’à 300 kg

L’annexe technique Tunac présente les domaines et les capabilités métrologiques du laboratoire pesage.

Métrologie d’électricité et magnétisme :

Domaine accrédité Tunac selon la norme ISO/CEI 17025

- Etalonnage des multimètres jusqu’à 5 digit 1/2

- Etalonnage des pinces ampérométriques jusqu’à 500 A

- Etalonnage des ohmmètres,

- Etalonnage des calibrateur et générateurs électriques.

# Métrologie dimensionnelle :

Domaine accrédité Tunac selon la norme ISO/CEI 17025

ENER a développé les méthodes et les moyens pour la réalisation des étalonnages des instruments suivants :

- Etalonnage des pieds à coulisses.

- Etalonnage des micromètres standards et a exécution spécifique.

- Etalonnage des comparateurs

- Etalonnage des colonnes de mesure

- Etalonnage des jauges de profondeur

- Etalonnage des trusquins.

- Etalonnage de projecteur de profil, microscope et machine 2D

# Autres grandeurs et types d’étalonnages :

ENER a récemment entamé le développement des activités :

- Etalonnage des clés dynamométriques (5 à 500 Nm)

- Etalonnages des débitmètres pour liquides propres dans des conduites.

# Référence Normatives

Ce manuel qualité présente le système de management de la qualité des laboratoires ENER concernant l'exécution des étalonnages et des vérifications indiqués dans la portée d’accréditation dans le soucis de se conformer aux exigences de la norme ISO/CEI 17025 (2017) ainsi que les exigences additionnelles de TUNAC, ILAC et EA et l'observation des exigences légales et réglementaires.

# Termes, abréviations et définitions

Le document normalisé du Vocabulaire International de Métrologie (VIM) sert de base à la terminologie utilisée dans ce Manuel Qualité et le reste des documents du Système qualité.

En particulier chaque information documentée du système contient les termes et définitions utilisés.

Pour faciliter la compréhension et éviter les confusions chaque procédure du système contient les abréviations utilisées.

    - EXIGENCES GENERALES

# Impartialité

- ENER est un laboratoire de métrologie accrédité TUNAC, ses actionnaires ne sont pas impliqués dans des activités incompatibles avec les principes d’indépendance et d’impartialité en ce qui concerne les activités des laboratoires de métrologie.

Le laboratoire jouit de l’indépendance nécessaire vis-à-vis des autres départements et n’est soumis à aucune influence commerciale ou financière interne ou externe susceptible de mettre en cause la qualité de leurs travaux.

- L’impartialité des laboratoires ENER est l’un des fondements de la « déclaration de politique qualité ».

- Tous le personnel d’ENER, soit technique (responsable technique suppléant, opérateur) ou administratif (Management qualité ou commercial) est tenu de signer et d’appliquer l’Engagement ; confidentialité, code d’éthique et de déontologie FPil-31 et de veiller à le respecter surtout en matière d’impartialité et confidentialité à savoir :

  - La contribution de personnel doit être effectuée, dans le respect du droit, avec honnêteté, loyauté, prudence, diligence, efficacité, assiduité, et équité.

  - Le personnel procédant à des travaux d’étalonnage et de vérification s’engage à exercer ses activités en toutes impartialités.

  - Le personnel ne doit accepter aucun payement, cadeau, commission ou autre avantage même non pécuniaire, pour soi-même ou ses proches, de la part des clients.

  - L’opérateur doit faire preuve de réserve en tout temps ; Notamment, il s’abstient de toute déclaration ou prise de position incompatible avec sa mission et renonce à toute activité inconciliable avec l’exercice de ces fonctions.

  - L’opérateur doit agir dans le cadre de sa mission indépendamment de toute considération partisane.

  - Le personnel technique est appelé à respecter ce code et s’engage à assurer son application et le non respect des clauses ci-dessus est passible de sanctions.

- Une analyse des risques d’atteinte à l’impartialité et d’activité d’étalonnage est réalisée en permanence (chaque six mois) (Matrice des risques FPil-33).

Lorsqu’un non-respect de l’impartialité est détecté, une fiche d’action corrective est ouverte afin d’analyser le risque et mettre en place les actions pour y remédier.

# Confidentialité

ENER garantit à ses clients de la confidentialité des informations auxquelles elle a accès dans le cadre de ses activités d’étalonnage et vérification. Cette confidentialité est assurée par :

    - Déclaration de la politique de laboratoire : La confidentialité constitue l’un des axes fondateurs de la déclaration de la politique qualité d’ENER. Cette politique est annoncée aux clients et pratiquée relayée en interne par des procédures organisationnelles et opérationnelles

    - l’Engagement de confidentialité, code d’éthique et de déontologie FPil-31 : La confidentialité constitue un élément principal de la règle de conduite que tout employé est appelé à respecter.

    - Procédures d’accès et de conservation des documents : L’accès et la préservation des documents appartenant aux clients et des enregistrements relatifs aux missions d’étalonnages sont réglementés.

    - Le classement, archivage, retrait, et destruction des documents ou leur restitution aux clients sont définis au niveau de la procédure de maitrise des documents (enregistrement).

    - Les informations recueillies chez les clients lors des missions d’étalonnages ou des visites sont strictement confidentielles.

    - ENER s’interdit de divulguer à des tiers, sans accord préalable du client, les informations obtenus lors des travaux qui lui sont confiés. Le personnel d’ENER est tenu à la discrétion et la confidentialité au cours de l’exercice de ces fonctions cela concerne toutes les données obtenues lors du traitement des prestations et des interventions ainsi que les informations obtenues auprès des sources autres que le client lui-même.

    - le personnel d’ENER soit technique (responsable technique suppléant, opérateur) ou administratif (Management qualité ou commercial) est tenue à signer et appliquer un Engagement sur l’honneur Personnel FPil-30 a ne divulguer à aucune personne extérieure de la société aucun documents ou informations (procédures du système qualités, normes, modèles de rapports, informations sur les activités, les prix, des renseignements ou toutes autres documents propriété de la société soit sur support informatique ou sur support papier) et de ne prendre aucun document en dehors de la société que pour raison de mission avec engagement de les remettre à la fin de mission, et avec autorisation écrite et préalable du gérant et tous abus seras sanctionnés.

    - Les documents doivent être rangés dans une armoire fermée à clé non accessible à des tiers non autorisés.

    - Les ordinateurs doivent être verrouillés à chaque absence physique de l’utilisateur.

Une analyse des risques d’atteinte à la confidentialité est réalisée en permanence (Matrice des risques FPil-33). Lorsqu’un non-respect de la confidentialité est détecté, une fiche d’action corrective est ouverte afin d’analyser le risque et mettre en place les actions pour y remédier.

Ces règles sont figurent dans les informations documentés suivantes :

Procédure de maîtrise des documents PPil-01. Procédure Maîtrise des risques et opportunités PPil-04.

Engagement de confidentialité, code d’éthique et de déontologie FPil-31 Engagement sur l’honneur Personnel FPil-30

Analyse SWOT FPil-32 Registre des risques FPil-33

Conditions générales de vente FSup-06

# Exigences structurelle

      - Organisation

ENER à deux activités techniques distincts (service métrologie et service énergétique) ayant en commun le service technico-commercial et administrative ; le gérant d'ENER est aussi le responsable technique du laboratoire de métrologie.

Organigramme de la société ENER	 ORG-01

L’organigramme du laboratoire de métrologie ENER : ORG-02

# 5 .2 Responsabilités et autorité

5-2-1 Fonctions du Directeur

        - Définir les objectifs et la Politique qualité de la société.

        - Déclarer et communiquer son engagement à appliquer la politique pour l’atteinte des objectifs.

        - S’assurer de la satisfaction des clients.

        - Participer à l’évaluation des risques.

        - Assurer l’impartialité et la confidentialité

        - Apporter les ressources nécessaires à la mise en œuvre de sa politique.

        - Vérifier la mise en œuvre et l’efficacité du système de management de la qualité, grâce aux revues de direction et aux audits internes.

        - Approuver les documents du système qualité.

        - Participer aux choix des fournisseurs

        - Evaluer et valider les besoins de formation (plan de formation).

        - Décider le gel et la reprise des travaux lorsque les non-conformités peuvent impacter les resultats des activités

        - Participer au traitement des actions correctives

        - Valider les plans d’actions

        - Valider les titres d’habilitation et de qualification du personnel

        - Valider la planification des comparaisons inter laboratoires.

        - Signer les décisions administratives et techniques.

        - Valider l’évaluation et les choix des prestataires externes.

        - Gérer les activités administratives, comptables, fiscales et financières de la société.

        - Organiser et présider la revue de Direction pour s’assurer de l’efficacité du SMQ et communiquer aux personnel l’importance de la satisfaction client.

  - 2 Fonctions de l’assistante commerciale

#### ACTIVITES DE PROMOTION COMMERCIALE

- Décline les objectifs économiques et commerciaux d’ENER en un plan d'actions de prospections (ciblage, informations sur les interlocuteurs, préparation de dossiers d’offres technico-commerciales, ...) et de communication envers les clients potentiels.

- Identifie et définit le besoin des prospects ou des clients

- Propose aux prospects ou clients la meilleure offre possible techniquement et commercialement.

- Développe le portefeuille clients

- Assure la fidélisation des clients en ayant un contact régulier avec les clients.

#### REVUE DE CONTRAT

- Assure la réception des demandes et des consultations.

- Analyse des demandes des clients avec le responsable technique.

- Participe à l'analyse technique des problèmes présentés par le client.

- Participe à l'étude de faisabilité d'une demande client compte tenu des possibilités techniques.

- Vérifie les conditions de réalisation du contrat.

- Négocie avec le client les clauses du contrat et établit le devis, après l’avis de la Direction

- Conclut l’affaire après vérification que le bon de commande est conforme au devis et aux conditions de vente d’ENER.

- Participe à la planification de la réalisation

- Etablit la Facture et remet le dossier de l’affaire au client.

- Suit et analyse les règlements des ventes.

- Effectue le recouvrement des impayés auprès des clients.

#### ATTEINTE DE LA SATISFACTION DES CLIENTS

- Collecte et traite les enquêtes de satisfaction client

- Propose à la Direction des ajustements des politiques commerciales.

#### ACHATS D’ENER

- Identification des prestataires externes des produits demandés.

- Relation avec les prestataires externes (Négociation, évaluation et validation)

#### AUTRES TACHES

- Prépare des actions de communication aux clients (Journées commerciales, prospections ...)

- Etablit les ordres de mission.

- Effectue la réception et la livraison des instruments des clients avec un technicien habilité.

- Vérification des entrées -sorties des étalons et des équipements d’ENER

- Suit le pointage du personnel.

- Autres tâches demandées par la direction suite à une note de service.

    - Fonction du responsable technique

Activités organisationnelles :

- Déploiement du système de management de la qualité du laboratoire 
étalonnages d’instruments (pour la partie technique) en collaboration avec le responsable qualité,

- Planification de la formation du personnel technique du laboratoire.

- Formation, information, sensibilisation du personnel y compris sur les bonnes pratiques.

- Evaluation du personnel technique du laboratoire.

- Assure la mise en œuvre des actions nécessaires à l’accréditation TUNAC selon ISO 17025 des activités du laboratoire en collaboration avec le RMQ.

- Mise à jour de la documentation (fiches techniques, fiche de vie,...).

- Connaissance des normes ISO / CEI 17025 - NF ISO / CEI GUIDE 98-3, guides EA et ILAC…

- Réunit le personnel technique périodiquement pour évaluer les risques et déterminer les actions nécessaires à la réduction des risques et à l’amélioration les prestations.

Pilotage technique du laboratoire :

- Est le garant du bon déroulement des activités du laboratoire vis-à-vis du client.

- Dirige le traitement des fiches d’actions correctives.

- Crée et fait évoluer la documentation technique (procédures, formulaires, instructions)

- Choisit et valide les méthodes d’étalonnage.

- Etablit et développe les feuilles de calcul.

- Analyse les facteurs ayant un impact sur le résultat d'étalonnage.

- Assure la veille documentaire technique avec le RMQ.

- Gère les réclamations client et les non-conformités à caractère technique, en collaboration avec le RMQ.

- Crée et met à jour les plannings d'étalonnage et de vérification des étalons.

- Effectue la gestion et la validation métrologique des étalons.

- Planifie et supervise la qualification et l’habilitation des opérateurs conformément à la procédure « Gestion des compétences ».

- Planifie, contrôle et organise la réalisation des prestations d’étalonnages sur site et au laboratoire dans le respect des délais et des procédures.

- Définit et choisit les moyens d’étalonnage adéquats (charte de traçabilité).

- Planifie les inters comparaisons en collaboration avec le RMQ.

- Valide les procédures, les modes opératoires, les instructions techniques et les résultats d’étalonnage.

- Etablit le planning et suit les étalonnages et les vérifications intermédiaires des étalons.

- Valide les modifications aux documents techniques.

- Interprète et donne l’avis de confirmation métrologique sur les résultats d’étalonnage et vérification intermédiaire des étalons.

- Planifier et programmer les audits internes en collaboration avec le RMQ, assurer le suivi des audits,

- Classe les enregistrements techniques des clients (dossier des affaires).

- Traite les travaux non conformes dans les délais.

- Signe les certificats, rapports et constat de vérification.

Activités d’étalonnage :

- Prépare l'étalonnage : crée les dossiers d'étalonnage, crée les fichiers de configuration, installe les instruments sur le banc d'étalonnage.

- Réalise l'étalonnage : réalise les différents cycles d'étalonnage, effectue les vérifications intermédiaires et l’entretien des équipements.

- Valide l'étalonnage : vérifie la conformité des résultats par rapport aux spécifications client et le cas échéant les exigences réglementaires et normatives.

- Applique la démarche métrologie : analyser les résultats, évaluer les incertitudes d'étalonnage,

- Approuve les certificats d'étalonnage émis par le laboratoire.

- Valide la conformité des instruments et étalons du laboratoire.

    - Suppléant responsable technique :

Activités organisationnelles :

- Déploiement du système de management de la qualité du laboratoire 
étalonnages d’instruments (pour la partie technique) en collaboration avec le responsable qualité,

- Planification de la formation du personnel technique du laboratoire en collaboration avec le responsable technique.

- Formation, information, sensibilisation du personnel sur les bonnes pratiques.

- Evaluation technique des personnels techniques du laboratoire en collaboration avec le responsable technique.

- Assure la mise en œuvre des actions nécessaires à l’accréditation TUNAC selon ISO 17025 des activités du laboratoire.

- Mise à jour de la documentation (fiches techniques, fiche de vie,...).

- Réunir le personnel technique périodiquement pour évaluer les risques et déterminer les actions nécessaires à la réduction des risques en collaboration avec le responsable technique.

Pilotage technique du laboratoire: ( en cas d’absence RT ou la non-disponibilité de RT )

- Être le garant du bon déroulement des activités du laboratoire vis-à-vis du client.

- Diriger le traitement des fiches d’actions correctives en collaboration avec le responsable technique.

- Créer et faire évoluer la documentation technique en collaboration avec le responsable technique.

- Choisir et valider les méthodes d’étalonnage.

- Analyser les facteurs ayant un impact sur le résultat d'étalonnage.

- Assurer la veille documentaire technique avec le RMQ.

- Gérer les réclamations client et les non-conformités à caractère technique, en collaboration avec le RMQ.

- Créer et mettre à jour les plannings d'étalonnage et de vérification des étalons.

- Effectuer la gestion et la confirmation métrologique des étalons en collaboration avec le responsable technique.

- Planifie et supervise la qualification et l’habilitation des opérateurs conformément à la procédure « Gestion des compétences ».

- Planifier, contrôler et organiser la réalisation des prestations étalonnages sur site et au laboratoire dans le respect des délais et des procédures.

- Définir et choisir les moyens d’étalonnage (charte de traçabilité).

- Valider les procédures, mode opératoires et instructions techniques et les résultats d’étalonnage.

- Etablissement de planning et suivi des étalonnages et des vérifications intermédiaires des étalons.

- Valider les modifications aux documents techniques.

- Définir et appliquer les règles de décision de conformité lors des constats de vérification.

- Interpréter et donner l’avis de confirmation métrologique sur les résultats d’étalonnage et vérification

- Classement des enregistrements techniques des clients (dossier des affaires).

- Traitement des travaux non conformes

- Signer les certificats, rapports et constat de vérification en cas d’absence du responsable technique (ou de non-disponibilité du RT).

- Note : le Suppléant Responsable technique couvre les taches principales immédiatement et temporairement en cas d’absence du responsable technique (ou non-disponibilité de ce dernier)

Activités d’étalonnage :

- Préparer l'étalonnage : créer les dossiers d'étalonnage, créer les fichiers de configuration, installer les instruments sur le banc d'étalonnage.

- Réaliser l'étalonnage : réaliser les différents cycles d'étalonnage, vérification intermédiaires et d’entretien des équipements.

- Valider l'étalonnage : vérifier la conformité des résultats par rapport aux spécifications client.

- Appliquer la démarche métrologie : analyser les résultats, évaluer les incertitudes d'étalonnage,

- Approuver les certificats d'étalonnage émis par le laboratoire.

- Valider le comportement des instruments et étalons.

    - Responsable management qualité :

- Assurer la mise en œuvre et l’amélioration continue du système de management de la qualité.

- Veiller au respect des exigences normatives et réglementaires

- Assister la Direction dans l’élaboration et l’application de la politique qualité.

- Communiquer et expliquer la politique et les objectifs du système qualité au personnel

- Assurer la veille normative et réglementaire.

- Vérifier le respect des Exigences normatives et règlementaires en collaboration avec le responsable technique.

- Gérer et suivre les demandes de modification des documents en collaboration avec le responsable technique.

- Maitriser et diffuser les documents et les enregistrements en collaboration avec le responsable technique.

- Retirer et archiver les documents et les enregistrements (papier et numérique) périmés

- Détruire des documents lorsque les délais de conservation se sont écoulés.

- Rédiger et mettre à jour le manuel qualité.

- Rédiger et/ou maitriser les documents Qualité et en particulier les procédures.

- Assurer le suivi des indicateurs qualité et communique les résultats à la Directions.

- Planifier et programmer les audits internes en collaboration avec le responsable technique, assurer le suivi des audits,

- Préparer la revue de direction et superviser la réalisation des plans d’actions découlant de cette revue.

- Planifier les inters comparaisons en collaboration avec le responsable technique.

- Suivre l’état des habilitations des opérateurs.

- Vérifier la mise en œuvre et l’efficacité des actions correctives et préventives.

- Conduire la démarche d’accréditation du laboratoire ainsi que son renouvellement.

- Traitement des non conformités d’origine organisationnelle ou procédurale.

- Vérifier de la maitrise des conditions ambiantes déclarées dans les procédures et instruction

- Participer à l’évaluation des risques

- Assurer la maitrise des enregistrements relatifs aux ateliers d’analyse des risques

- Surveiller la réalisation des plans d’action des risques, impartialité et confidentialité

- Assurer la disponibilité du protocole validé et signé avant la réalisation de tout essai d'aptitude.

    - Suppléant Responsable management qualité :

- Assure la mise en œuvre et l’amélioration continue du système de management de la qualité en collaboration avec le responsable qualité.

- Veille au respect des exigences normatives et réglementaires.

- Assiste la Direction dans l’élaboration et l’application de la politique qualité.

- Communique et explique la politique et les objectifs du système qualité au personnel

- Assure la veille normative et réglementaire en collaboration avec le responsable qualité.

- Vérifie le respect des Exigences normatives et règlementaires.

- Gère et suit les demandes de modification des documents en collaboration avec le responsable qualité et Responsable technique.

- Assure la maitrise et la diffusion des documents et des enregistrements en collaboration avec le responsable qualité.

- Retire et archive les documents et les enregistrements (papier et numérique) périmés

- Détruit les documents lorsque les délais de conservation se sont écoulés.

- Rédige et met à jour le manuel qualité.

- Rédige et/ou maitrise les documents du système de management Qualité et en particulier les procédures.

- Assure le suivi des indicateurs qualité.

- Planifie et programme les audits internes.

- Assure le suivi des audits,

- Prépare la revue de direction, et assure la supervision et le suivi de l’application des décisions découlant de cette revue.

- Planifie les inter-comparaisons

- Suit l’état des habilitations des opérateurs.

- Vérifie la mise en œuvre et l’efficacité des actions correctives.

- Conduit la démarche d’accréditation du laboratoire ainsi que son renouvellement.

- Traite les non conformités d’origine organisationnelle ou procédurale.

- Vérifie la maitrise des conditions ambiantes des laboratoires déclarées dans les procédures et les instructions.

- Participe à l’analyse et à l’évaluation des risques.

- Assure la maitrise des enregistrements relatifs aux ateliers d’analyse des risques

- Surveille la réalisation des plans d’actions des risques, impartialité et confidentialité en collaboration avec le responsable qualité.

- Assure la disponibilité du protocole validé et signé avant la réalisation de l'essai d'aptitude en collaboration avec le responsable qualité.

- Note : suppléant Responsable Management de la qualité couvre les taches principales immédiatement et temporairement en cas d’absence du responsable management de la qualité (ou non-disponibilité ce dernier).

    - Opérateur habilité :

- Faire la réception et la livraison des instruments et des étalons soumis à l’étalonnage.

- Saisir les données des feuilles de mesure sur les feuilles de calcul.

- Effectuer les étalonnages à sa charge selon les prescriptions définies dans les procédures, modes opératoires et instruction dans les grandeurs et les domaines objet de son habilitation.

- La manutention et le stockage des instruments de mesure soumis aux étalonnages conformément aux prescriptions définies dans les documents qualité correspondants.

- Gestion du parc métrologique : Organisation des dossiers des étalons : mode d’emploi, raccordements, fiche de vie…

- Autres tâches demandées par la direction suite à une note de service.

6 Exigences relatives aux ressources

  - Généralités

Le laboratoire ENER dispose du personnel, des installations, des équipements, des systèmes et des services de soutien nécessaires à la gestion et à l'exécution de ses activités de laboratoire.

# Personnel

ENER dispose d’un nombre suffisant d’employés permanents qui ont des connaissances suffisantes pour réaliser les étalonnages.

Le personnel du laboratoire d’ENER est géré selon la procédure « Gestion des compétences) PSup-03 Cette procédure précise les aspects suivants :

    - Recrutement

    - Intégration, Formation et Qualification

    - Habilitation et Maintien d’habilitation

    - Etablissement et mise à jour du dossier personnel ENER conserve les enregistrements relatifs à :

    - La détermination des exigences de compétences

    - La sélection du personnel

    - La formation du personnel

    - La supervision du personnel

    - L’autorisation du personnel

    - Le suivi des compétences du personnel.

Les fonctions du laboratoire sont toutes définies par des fiches. Chaque personne du laboratoire dispose d’une fiche de fonction personnalisée reprenant les fonctions qu’il doit assumer en tant que titulaire ou en tant que suppléant, lorsque le représentant de la fonction est absent. Les enregistrements relatifs à l’expérience, aux différentes formations de chaque personne sont conservés au sein du dossier personnel.

Une personne ne peut réaliser une tâche dans le laboratoire que si elle a été préalablement habilitée pour cette tâche.

Le personnel est formé, habilité et qualifié par ENER en fonction des postes occupés.

En cours de formation et habilitation, les travaux effectués sont toujours supervisés par l’encadreur qui assume la responsabilité.

Chaque membre du personnel est soumis à un engagement de confidentialité en ce qui concerne l’ensemble des documents, des informations relatives à l'activité du laboratoire et aux étalonnages des instruments des clients.

Un engagement est joint au contrat de travail signé par chaque membre du personnel au moment de son embauche.

Des dispositions sont prises en ce qui concerne la limitation de l’accès aux laboratoires, et la transmission des résultats d'étalonnage.

Un plan de formation du personnel est établi annuellement en fonction des besoins identifiés. (Planning des formations FSup-10)

Le plan de formation est suivi et peut être révisé en cours d’année. ENER confie au personnel interne les prestations présentées aux clients.

ENER a défini dans les fiches de fonctions, les activités spécifiques du laboratoire que le personnel est autorisé à exécuter :

    - Le développement et modification, des méthodes et des documents.

    - La vérification et validation des méthodes et des documents.

    - L’analyse des résultats, y compris les déclarations de conformité ou les avis et interprétations

    - L’établissement du compte rendu, l’examen et l’approbation des résultats.

    - Définition des règles de décision et approuver les constats de vérification. ENER cherche toujours à :

    - assurer l’adéquation entre ses effectifs et la charge des travaux d’étalonnage de sorte à assurer un volume de travail optimal par opérateur tout en garantissant la qualité et la rentabilité.

    - assurer un haut niveau de polyvalence de ses opérateurs.

    - assurer que ses opérateurs auront les niveaux de compétence requis garantir l’indépendance de son personnel et le protège de toute pression interne pouvant altérer sa décision.

ENER évalue périodiquement les niveaux de compétence et de professionnalisme de son personnel et assure les formations ou recyclages nécessaires pour atteindre les niveaux de compétence requis.

Rémunération du personnel

Le personnel d’ENER est rémunéré par un salaire mensuel net d’impôts indépendamment du nombre d’étalonnages effectués, conformément à la politique salariale de la société.

# Installations et conditions ambiantes

Le laboratoire d’ENER est équipé pour réaliser correctement les étalonnages.

Le laboratoire est situé au centre de la ville de Sousse sur une superficie 140 m². Il abrite un espace d’accueil, un bureau de service commercial, une salle de formation et réunion bien équipé, une porte qui isole les quatre laboratoires (dimensionnelle, électrique, température, et pression) et un bureau pour le service qualité et technique pour les travaux de saisie et traitement des dossiers client.

Des indications des laboratoires, des étalons de laboratoire et voyageurs sont disponible,

Des enregistrements de la température ambiante et de l’humidité relative sont effectués dans les locaux techniques. Ces enregistrements sont transférés périodiquement vers l’ordinateur du responsable technique. L’accès au laboratoire est réglementé, les personnes extérieures au laboratoire ne peuvent accéder aux locaux qu’accompagnés par un membre du laboratoire et après accord du RT ou de son suppléant.

L’entretien des équipements est assuré par les techniciens du laboratoire conformément au planning.

Le nettoyage des locaux est assuré périodiquement par une femme de ménage une fois par semaine sous la supervision d’un agent d’ENER.

Le plan des locaux est sur l’annexe 2 de ce manuel.

# Equipements

Seuls les techniciens autorisés peuvent utiliser les équipements du laboratoire.

Ces équipements font l’objet d’étalonnages périodiques selon des programmes définis. Un étalonnage précède toujours la première mise en service d’un équipement.

Chaque équipement ou instrument de mesure dispose d’un dossier matériel qui comporte notamment:

    - Une fiche de vie

    - Les notices techniques

    - Les certificats d’étalonnage, les rapports de caractérisation et les constats de vérification

    - Les cartes de contrôle

    - Rapport de confirmation métrologique

Un suivi des étalonnages planifiés est effectué par le RMQ et le RT.

Des vérifications intermédiaires sont réalisées régulièrement entre deux étalonnages afin de détecter toute dérive de l’équipement conformément à la procédure VERIFICATION INTERMIDAIRE DES ETALONS Pop-03

Lorsqu’un appareil se révèle défectueux, il est automatiquement identifié par une étiquette « HORS SERVICE » et retiré de l’utilisation. Il ne sera remis en service qu’après sa réparation et un nouvel étalonnage. Une vérification de l’impact de ce défaut sur la qualité des derniers étalonnages est automatiquement effectuée et le client est informé s’il ya lieu de refaire l’étalonnage à la charge d’ENER. Une charte de traçabilité FOp-82 traçant les raccordements internes et externes est établie et tenue à jour. Les dispositions nécessaires pour le transport, la réception, la manutention des objets soumis à étalonnage au laboratoire sont décrites dans la procédure Maitrise des équipements de mesure POp-02. Ces dispositions permettent de garantir l’intégrité des objets.

  - Traçabilité métrologique

Les étalons de référence du laboratoire, sont essentiellement utilisés à des fins d’étalonnage des étalons de travail au sein du laboratoire.

Les étalons de référence font l’objet d’un programme d’étalonnage réalisé par des laboratoires de références accrédités ayant les meilleures incertitudes en Tunisie ou à l’étranger.

Des précautions sont prises lors de l’envoi des étalons et de leur manutention pour étalonnage ou déplacements. (Dans des mallettes) conformément à la procédure Manutention, stockage, conditionnement, protection et livraison POp-02 et les instructions Transport, manutention et protection des masses voyageurs IOp-09 et Conditions de stockage des poids étalons IOp-10

Les étalonnages réalisés en interne sont réalisés suivant des programmes définis permettant d’assurer la traçabilité des étalons de travail par rapport au Système international d’unité (SI) au moyen d’une chaine ininterrompue d’étalonnage. Planning de vérification et étalonnage de matériels FOp-35

Des vérifications avant et après une compagne d’étalonnage sur site des étalons voyageurs est effectuée .

  - Produits et services fournis par des prestataires externes

L’opération d’achat chez ENER est décrite dans la procédure PSup-02, les prestataires externes sont sélectionnés en fonction des spécifications techniques des instruments ou service à acquérir. Les principales étapes sont les suivantes :

    - Expression du besoin

    - Sélection des prestataires externes potentiels

    - Lancement de la demande d’offre

    - Commande

    - Réception

    - L’évaluation, la surveillance des performances et la réévaluation des prestataires externes;

Le laboratoire établit et tient à jour une liste des prestataires externes d’équipements et services agrées suite a une évaluation annuelle « FSup-28 » en fonction des critères tels que:

- l’accréditation selon le référentiel ISO 17025 du laboratoire de raccordement;

- les meilleures incertitudes

- Les caractéristiques des prestataires externes (chiffres d’affaires, domaines d’activités, expériences, services après-vente, ….) ;

- Prix et - Délais et livraison ;

Le choix d’un auditeur interne ou d’un formateur est effectué selon les critères d’évaluation suivants :

- La compétence (certification 17025 et autres exigences selon la grandeur auditée…)

- Le CV, expérience en tant que RT ou RMQ dans un laboratoire accrédité

- Les références réalisées respectivement en matière d’audit ou de formation

- Exigences relatives aux processus

# Revue des demandes, appels d'offres et contrats

La revue des demandes, des appels d'offres ou des contrats est documentés dans la procédure REVUE DE CONTRAT PSup-01

Ce logigramme démontre les étapes de la revue des appels d’offres, demandes et contrats.

Demande

Formulation

Non

Ecrite

Oui

Informer le client

Non

Faisabilité

?

Oui

Non

Offre

Non

Oui

Modification acceptée

Déclinaison

Oui

Bon de commande conforme

Information client

Planification

Oui

Réalisation

Conformité

Cause interne

Non

Oui

Non

Oui

Facturation

Clôture

ENER s'assure de l'adéquation de ses possibilités aux besoins des clients.

A la réception de la demande client, l’assistante commerciale affecte  un code client à la               demande et transmet une copie au RT du laboratoire pour vérifier la faisabilité de la demande si nécessaire. Le RT, étudie la faisabilité si nécessaire de la demande sur la base des données communiquées, pour s’assurer que l’ensemble des éléments permettant l’établissement de l’offre sont clairs et disponibles.

Le RT notifie à l’assistante commerciale son avis sur la faisabilité de la demande client.

Lorsqu’ENER reçoit la commande, l’assistante vérifie la conformité de l'ensemble de l'offre. Toute modification de demande avant la réalisation des travaux nécessite l’édition d’un nouveau devis, une revue de contrat est réalisée en suivant la même procédure que pour la revue initiale. Tous les documents relatifs à la revue de la demande du client sont conservés.

Les conditions de vente et les méthodes utilisées sont mentionnées au niveau de l’offre de prix FSup-02 et les conditions générales de vente FSup-06.

Demande de constat de vérification :

Dans le cas le demande d’un constat de vérification (déclaration de conformité) les règles de décision, EMT, Norme, règlement ou spécification doivent être clairement définies avec un accord écrit du client. « Demande d’étalonnage fournis par le client (FSup-33) »

La sous-traitance

Lorsque ENER fait appel à des prestataires externes pour l’exécution des travaux d’étalonnage, les prestataires externes sont sélectionnées suite à des critères techniques et financiers, (Laboratoire accrédité selon l’ISO/CEI 17025, CMC convenables, délais…)

Le client est avisé des dispositions prises et donne son accord préalable. Le laboratoire reste responsable des travaux effectués envers le client. Le certificat sera établi au nom d’ENER pour le compte du client.

Une copie de ce rapport est conservée de la même manière qu’une prestation réalisée à ENER.

ENER fait le suivi et évalue périodiquement les prestations des sous-traitants sélectionnés et établie une liste des prestataires externes FSup-30

ENER accorde une importance capitale à la satisfaction de sa clientèle et se met à leur écoute afin d’assurer :

- Que leurs demandes sont comprises

- Qu’ils sont satisfaits de la prestation du laboratoire

Également le client peut assister à la réalisation des étalonnages de ces instruments de mesure

ENER privilégie le contact direct avec les clients afin d’obtenir des informations sur la satisfaction de ces clients un formulaire d’enquête de satisfaction est envoyé au client avec chaque affaire.

Le retour d’information est traité et les améliorations sont intégrées au S.M.Q selon les procédures d’amélioration.

  - Sélection, vérification et validation des méthodes

# Sélection et vérification des méthodes

Les méthodes utilisées aux laboratoires d’étalonnage sont normalisées et où recommandées dans les guides TUNAC, ILAC, EA, EURAMET et COFRAC et les recommandations OIML (la dernière édition est appliquée).

Les modes opératoires figurent dans les procédures et les instructions répertoriées sur la liste des documents.

Ces documents sont mis à la disposition du personnel du laboratoire et gérés selon la procédure maîtrise des documents.

Les relèves d’étalonnage ou vérification sont transférés par saisie sur les feuilles de calcul à deux reprises avec un contrôle automatique d’absence d’erreur de saisie.

Les résultats d’étalonnage sont contrôlés et validés par le responsable technique.

# Validation des méthodes

Afin d’assurer la qualité de ces résultats ENER réalise des essais croisés en interne et participe à des essais de comparaisons inter et intra laboratoires « CIL ».

Un planning des CIL FPil-18 est étalé sur 5 ans afin de valider toutes les méthodes du domaine de laboratoire. Toutes les formules des feuilles de calcul ont fait l’objet d’une validation avec calcul manuel séparé et un verrouillage pour la protection ; la liste des mots de passes est consignée chez le RMQ

ENER garde tous les enregistrements relatifs à la Sélection, vérification et validation des méthodes Conformément à la procédure Pop-10 Evaluation de l’incertitude des résultats d’étalonnage, décision de conformité et validation des méthodes.

7.3 Échantillonnage

ENER ne procède pas à l’échantillonnage dans le cadre de ces prestations de services.

7.4. Manutention des objets d’essai ou d'étalonnage

Les dispositions nécessaires pour le transport, la réception, la manutention des objets soumis à étalonnage au laboratoire sont décrites dans la procédure POp-02. Ces dispositions permettent de garantir l’intégrité         des objets.

  - Enregistrements techniques

Comme indiqué dans la procédure de maitrise des documents, PPil-01 nous avons inséré un tableau à la fin de chaque procédure indiquant la maîtrise des enregistrements relatifs au système de management de la qualité et aux activités techniques d’étalonnage. « Documents liés à cette procédure »

Les enregistrements sont identifiés, collectés, indexés, classés et stockés de façon à rester lisibles et à être facilement retrouvés dans des boites archivables mises dans les armoires dédiées ou sur support numérique, pour éviter leur perte ou détérioration.

Les enregistrements techniques comprennent les observations originales et toutes les données qui permettent d’assurer la traçabilité des rapports et des certificats délivrés aux clients (Feuille de mesure, calcul, certificat…).

Les exigences en matière de sauvegarde sont définies dans la procédure Maîtrise des documents.

  - Évaluation de l’incertitude de mesure

La méthode d’évaluation de l’incertitude de mesure est décrite dans la procédure à la procédure Pop-10 Evaluation de l’incertitude des résultats d’étalonnage, décision de conformité et validation des méthodes conformément aux guides ILAC P14, EA 4/02, GUM et documents associés

ENER veille que les incertitudes évaluées, rendues au client, pour chaque étalonnage ne doivent pas être inférieures à la CMC indiquée dans la portée d’accréditation du laboratoire.

L’expression de la CMC doit prendre en compte la performance du meilleur objet susceptible d’être soumis à étalonnage, existant et disponible pour une catégorie spécifique d’étalonnage.

  - Assurer la validité des résultats

Afin d’assurer la qualité de ces résultats ENER réalise des essais croisés en interne et participe à des essais de comparaisons inter et intra laboratoires « CIL »

Un planning des CIL FPil-18 est étalé sur 5 ans afin de valider les méthodes et les CMCs du laboratoire sur le domaine d’accréditation.

Les CIL doivent être effectués avec des laboratoires accrédités

Toutes ces dispositions sont décrites dans la procédure Pop-10 Evaluation de l’incertitude des résultats d’étalonnage, décision de conformité et validation des méthodes conformément à la norme ISO 17043 et guide ILAC P9.

  - Rapport sur les résultats

Les travaux d’étalonnage réalisés en laboratoire ou sur site font l’objet d’un certificat d’étalonnage ou rapport de vérification selon le cas qui présente avec exactitude, clarté et sans ambiguïté des résultats des d’étalonnages.

Dans tous les cas les résultats obtenus peuvent être recalculés à partir des feuilles de mesure utilisée comme support d’enregistrement.

Les mesures, calculs et transferts de données sont soumis à des vérifications et des contrôles par l’intervenant en concertation avec le RT du laboratoire et ce, afin de s’assurer de leur fiabilité.

Le résultat de mesure est généralement exprimé par une valeur mesurée corrigée, incluant l’unité de mesure, et l’incertitude de mesure.

Toutes ces dispositions sont décrites dans la procédure ETABLISSEMENT DES CERTIFICATS D'ETALONNAGE ET RAPPORT DE CARACERISATION POp-04.

ENER a établi la liste des signataires autorisés FPil-20

Rendre compte des déclarations de conformité

Dans le cas le demande d’un constat de vérification (déclaration de conformité) les règles de décision, EMT, Norme, règlement ou spécification doivent être clairement définies avec un accord écrit du client. « Demande d’étalonnage fournis par le client (FSup-33) »

Toutes ces dispositions sont décrites dans la procédure « POp-24 Règles de décision de déclaration de la conformité ».

  - Réclamations

ENER a mis en place une procédure « PPil-04 Maîtrise des travaux non conforme et des réclamations ». Toutes les réclamations sont traitées dans le cadre de cette procédure.

La politique d’ENER consiste à analyser et traiter les réclamations des clients pour satisfaire à leurs exigences et améliorer nos propres méthodes et procédures.

Le traitement des réclamations consiste à analyser les causes des non-conformités et à définir les actions correctives nécessaires

L’analyse et le traitement de la réclamation est établie par un agent désigné n’ayant pas participé au sujet de la réclamation pour respecter l’impartialité.

Le logigramme ci-dessous décrit tout le processus de traitement d’une réclamation :

Des enregistrements sont conservés pour les réclamations et les résultats d’analyse des causes et des actions correctives correspondantes.

Un tableau est mis à jour pour le suivi des réclamations clients est réalisé FPil-21

# Travaux non conformes

Tout agent doit signaler les non-conformités qu'il est amené à détecter.

Les méthodes de détection, d'identification d'enregistrement, de prise de décision, de repérage des éléments sont définies dans la procédure « PPil-05 Maitrise des travaux non conforme et des réclamations ».

Les principales dispositions sont les suivantes :

    - Identification des travaux d’étalonnage non conforme,

    - Renseignement d'une Fiche de Non Conformité,

    - Traitement des non conformités par le responsable selon la nature du non conformité,

    - Mise en application du plan des actions correctives défini selon la procédure générale "actions correctives ",

    - Etablissement d'un suivi des non conformités détectés jusqu'à leur clôture.

Les responsabilités et autorités pour la gestion des travaux non conformes sont définies Le logigramme ci-dessous décrit tout le processus :

| DOCUMENT D’ENTREE | ACTION |  |  | N° | DOCUMENT DE SORTIE | QUI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enregistrement Fiche de non- conformité |  | Détection de non-conformité Et établissement des fiches NC |  | 1 | Fiche de non- conformité et/ou réclamation FSup-15 | -Gérant -RMQ - RT - Technicien -Autre |
|  | Enregistrement Diffusion au responsable pour propositions des actions immédiates ou corrections |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 3 |  | RMQ RMQ/RT SUP RT RMQ |
|  | Propositions acceptées |  |  |  |  |  |
| Formulaire | Réalisation des actions |  |  | 4 |  |  |
| Formulaire FAC | Suivi de Réalisation des actions Non Conformité Récurrente ou grave Oui Non Clôture de la fiche Déclenchement d’action de NC/Réclamation corrective |  |  | 5 |  |  |
| Formulaire FAC |  |  |  | 6 |  |  |

# Maîtrise des données et gestion de l’information

ENER a mis toutes les mesures nécessaires procédure « PPil-01 Maitrise des documents » pour assurer que son système de gestion de l’information du laboratoire est :

- Protégés contre tout accès non autorisé

- Être protégés de la falsification et de la perte

- Être utilisé dans un environnement conforme aux spécifications du fournisseur ou du laboratoire ou, dans le cas de systèmes non informatisés, offrant des conditions protégeant l’exactitude de l'enregistrement manuel et de la transcription

- Être entretenus de manière à garantir l’intégrité des données et informations ;

- Inclure suivi et les défaillances du système sont enregistrés et les actions immédiates et correctives appropriées sont effectuées.

Les documents et enregistrements installés sur un serveur interne d’ENER sont protégés par la mise en place d’un mot de passe et sauvegardés sur support informatique « disque dur externe » conservé dans un autre local que celui dans lequel se trouvent les postes informatiques. Une mise à jour de ces enregistrements est effectuée tous les 15 jours.

Les calculs et transferts de données doivent être vérifiés de façon appropriée et systématique.

# Exigences relatives au système de management

# Option : A

Le responsable management de la qualité est chargé d'identifier les problèmes liés à la qualité afin de provoquer les actions propres à les résoudre et à en éviter la répétition en vue de garantir en permanence la conformité du système de management aux exigences de la norme ISO/CEI 17025 et TUNAC tout en maintenant une dynamique d’amélioration continue basée sur les revues du SMQ. La documentation du système qualité du laboratoire comprend :

    - La politique qualité (éditée par la direction), les objectifs qualité et un manuel qualité

    - Des procédures documentées exigées par la norme 17025 avec une description détaillée de la mise en œuvre des exigences

    - Des instructions avec une description détaillée des tâches individuelles

    - Des documents nécessaires à assurer une planification efficace,

    - Les enregistrements exigés par la norme ISO 17025 et des exigences TUNAC.

Le terme "procédure ", employé dans le manuel qualité, signifie qu’il s’agit d’une information documentée maitrisée conformément à la procédure de maitrise de la documentation.

  - Documentation du système de management (Option A)

Une liste des procédures, instructions, modes opératoires et enregistrements qui appartiennent au système de qualité, est jointe à ce manuel (voir annexe 1)

  - Maîtrise de la documentation du système de management (Option A)

Tous les documents relatifs au système de management de la qualité sont maîtrisés selon une procédure                                               «   PPil-01 Procédure Maitrise des document ». Les documents élaborés en interne, dans le cadre du SMQ, sont identifiés d’une manière unique et approuvés avant diffusion au personnel du laboratoire.

Tout document « périmé » ou « obsolète » est immédiatement retiré du système. Si le document est composé de plusieurs pages celles-ci sont agrafées. La première page est alors barrée et porte la mention « Périmé ».

Les versions pertinentes des documents sont identifiées. Les modifications des documents sont revues et approuvées conformément à la procédure maitrise des documents PPil-01.

Les documents sont revus périodiquement (une fois par an) et mis à jour, si nécessaire, avant la revue de direction.

La maitrise des documents d’origine externe consiste :

- À la veille réglementaire et normative chaque trois mois.

- À l’acquisition de la version la plus récente des normes et guides applicables.

- À la communication et diffusion au personnel des nouvelles versions pour application

- À l’identification, l’enregistrement, la conservation et la diffusion au personnel concerné.

Une liste de référence est établie pour identifier la version pertinente de chaque document (interne et externe).

  - Maîtrise des enregistrements (Option A) :

Comme indiqué dans la procédure « PPil-01 Maitrise des documents », nous avons inséré un tableau en fin de chaque procédure « Documents liées à cette procédure » indiquant les enregistrements relatifs au système de management de la qualité et aux activités techniques d’étalonnage qui y sont rattaché.

Les enregistrements sont identifiés, collectés, indexés, classés et stockés de façon à rester lisibles et à être facilement retrouvés dans des boites archivales gardées dans les armoires dédiées ou sur support numérique, pour éviter leur perte ou détérioration.

Les enregistrements techniques comprennent toutes les données et les observations originales qui permettent d’assurer la traçabilité des rapports et des certificats délivrés aux clients qu’ils soient sur un support informatique ou sur papier. (Feuille de mesure, calcul, certificat…).

Les exigences en matière de sauvegarde sont définies dans la procédure Maîtrise des documents.

Lorsque des erreurs interviennent dans les enregistrements, les modifications apportées aux enregistrements techniques peuvent être retracées en remontant aux versions précédentes et aux observations originales. Les données et les fichiers à la fois d’origine et modifiés doivent être conservés y compris les indications relatives aux éléments modifiés et à ceux qui sont à l’origine de ces modifications.

# Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités (Option A)

ENER a mis en place une procédure « PPil-04 de Maitrise des risques et opportunités » qui définit les règles     d’identification, d’analyse, d’évaluation et de réduction des risques :

- Une analyse SWOT (FPil-32) est effectuée périodiquement (chaque six mois) pour Identifier et traiter les risques et les opportunités d’une part et les forces et les faiblesses d’autre part et établir un plan d’action.

- Un registre des risques (FPil-33) est établi et tenu à jour pour permettre d’identifier, d’analyser, d’évaluer les risques dans le but de :

*Prévenir ou réduire les effets indésirables et les défaillances potentielles des activités du laboratoire.

*Permettre au système de management d’atteindre les objectifs.

# Amélioration (Option A)

Diverses sources d’informations et de données peuvent déclencher des améliorations du SMQ tels que :

- La direction du laboratoire

- Les suggestions émises par le personnel,

- L’évaluation des risques, et opportunités

- L’analyse de données et des résultats des essais d’aptitude.

- Les audits internes, seconde et tierce partie

- L’écoute, les enquêtes et les réclamations client

- Les actions correctives

- Les mises à jour des documents internes suite aux changements des normes et des guides issus de la veille normatives et règlementaire

- La revue documentaire

- La revue de direction

# Actions correctives (Option A)

En application de la procédure « PPil-03 Gestion des actions correctives », une action corrective est une action visant à éliminer la cause d’une non-conformité ou d’une autre situation indésirable détectée. Elle est gérée en utilisant la demande d’action corrective, en remplissent le formulaire FPil-10.

Les actions correctives peuvent entraîner des modifications au niveau des procédures, des méthodes, des procédés ou la mise en place de formations.

Les défaillances peuvent également provenir des réclamations et des travaux d’étalonnage non conformes. Elles sont alors enregistrées et prises en charge par le responsable concerné en collaboration étroite avec le RMQ.

Le traitement consiste à :

- Effectuer une analyse documentée des causes,

- Définir et mettre en place la solution appropriée (plan d’action)

- Affecter les responsabilités et les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan d’action

Un suivi de l’efficacité des actions entreprises est systématiquement réalisé par le responsable management qualité.

Les critères de validation de cette efficacité et les délais prévus sont définis dès le déclenchement du plan d’action afin que l’objectif à atteindre soit bien identifié.

# Audits internes (Option A)

Le système de management de la qualité du laboratoire est soumis à un cycle d’audits en fonction d’un planning et de la procédure « PPil-02 Audit interne » afin d’évaluer son efficacité de fonctionnement et sa conformité aux exigences de l’ISO/CEI 17025 et celles de TUNAC.

Tous les éléments du système de management de la qualité sont audités au moins une fois par an mais elle peut varier suite à l’analyse des risques et opportunités, la criticité d’une mission ou d’un objectif du laboratoire, le niveau de maturité du système de management, les performances précédentes, les

changements organisationnels, les changements documentaires, l’augmentation du nombre des réclamations et /ou des non-conformités.

Lorsque les résultats des audits mettent en doute l’efficacité des opérations ou l’exactitude ou la validité des résultats des étalonnages des actions correctives sont mises en œuvre et le client est informé dans le cas où les résultats ont pu être affectés.

Un suivi de l’audit est conduit pour vérifier l’efficacité des actions correctives mises en œuvre. Les résultats des audits et les actions correctives sont conservés.

Des audits complémentaires peuvent être déclenchés lorsque des dysfonctionnements graves sont observés dans le fonctionnement du SMQ du laboratoire ou des non conformités graves détectés sur les travaux effectués par le laboratoire.

# Revue de direction (Option A)

La direction du laboratoire revoit le système de management de la qualité et les activités d’étalonnage périodiquement afin qu’ils demeurent constamment appropriés et efficaces.

La revue de direction est organisée au moins une fois par an.

Elle est présidée par le gérant et regroupe le personnel du laboratoire.

Les éléments d’entrée des revues de direction doivent être enregistrés et comporter les informations liées aux éléments suivants :

- Les changements des enjeux externes et internes pertinents pour le laboratoire.

- Suivi de l'état d’avancement des actions décidées à l’issue de la revue de direction précédente.

- Suivi de la réalisation des objectifs.

- Revue de la pertinence des politiques,

- Rapport du personnel d’encadrement,

- Revue des procédures,

- Résultats des audits internes et externes,

- Les actions correctives.

- Evaluations effectuées par des organismes externes,

- Résultats des comparaisons inter laboratoires,

- Evolution du volume, du type de travail ou du champ des activités de laboratoire.

- Les informations en retour du personnel.

- Informations en retour des clients,

- Réclamations,

- L'efficacité des améliorations mise en œuvre ;

- L'adéquation des ressources ;

- Les résultats de l’identification des risques ;

- Les conclusions tirées de l’assurance de la validité des résultats ;

- Les autres facteurs pertinents, tels que les activités de surveillance et la formation.

- Les recommandations d’amélioration.

Le responsable management qualité en collaboration avec le responsable technique et le reste du personnel présentent le bilan à valider par la Direction.

Chaque réunion fait l’objet d’un enregistrement établi par le RMQ et approuvé par le gérant, il sera présenté               aux participants après l’approbation.

Les décisions et les mesures prises font l’objet d’actions correctives.

Un PV de revue de direction FPil-15 est établi à chaque fin de revue de direction avec le plan d’actions et éventuellement la nouvelle Politique ainsi que les objectifs fixés pour l’année suivante.

Les éléments de sortie de la revue de direction concernent l’ensemble des constats, décisions et actions permettant d’augmenter l’efficacité du système de management et de ses processus pour l’atteinte des objectifs :

- Valider les recommandations pour l’amélioration ;

- Fixer éventuellement de nouveaux Objectifs.

- Communiquer Les besoins de changements

Un plan d’actions comprenant :

- La description de l’action, le responsable de l’action, les délais et l’indicateur de mesure de l’efficacité de l’action d’une part et les ressources nécessaires d’autre part.

|  | Rédaction | Vérification | Approbation |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonction | Sup-RMQ BOUASSIDA INTISSAR | RT ENNAJEH KARIM | Directeur SOUAYED MONGI |
| Signature |  |  |  |