Spécifications Fonctionnelles Détaillées (SFD)

Application : QualiLab by ENNAJEH

Domaine : Laboratoire de métrologie (ISO/IEC 17025 :2017)

1. Introduction

1.1 Objectif

Ce document décrit de manière détaillée les fonctionnalités de l’application QualiLab, dédiée à la gestion du système de management de la qualité d’un laboratoire de métrologie conformément à la norme ISO/IEC 17025 :2017.

2. Vue globale du système

L’application permet de gérer :

- Les équipements de mesure

- Les étalonnages

- Les certificats

- Les non-conformités

- Les audits

- La traçabilité des résultats

3. Module : Gestion des équipements

3.1 Objectif

Assurer la maîtrise des équipements conformément à ISO 17025 (chapitre 6)

3.2 Fonctions

Ajouter un équipement

- Saisie :

  - Nom

  - Référence

  - Numéro de série

  - Classe de précision

  - Localisation

Suivi métrologique

- Date dernier étalonnage

- Date prochain étalonnage

- Statut :

  - Conforme

  - Hors service

Alertes

- Notification automatique avant échéance

Historique

- Liste des étalonnages réalisés

4. Module : Gestion des étalonnages

4.1 Objectif

Garantir la traçabilité métrologique

4.2 Fonctions

Planification

- Calendrier des étalonnages

Saisie des résultats

- Valeur mesurée

- Correction

- Incertitude

Calcul automatique

- Incertitude combinée

- Erreur maximale

Validation

- Validation par responsable

5. Module : Gestion des certificats

5.1 Fonctions

- Génération automatique de certificat

- Numérotation unique

- Export PDF

- Archivage

6. Module : Gestion des méthodes

6.1 Objectif

Assurer la validité des méthodes (ISO 17025 – chap 7)

6.2 Fonctions

- Enregistrement des méthodes

- Validation des méthodes

- Mise à jour

7. Module : Traçabilité métrologique

7.1 Fonctions

- Lien entre :

  - Équipement

  - Étalon

  - Certificat

7.2 Objectif

Garantir le raccordement aux étalons nationaux

8. Module : Gestion des non-conformités

8.1 Fonctions

- Détection

- Enregistrement

- Analyse des causes

- Actions correctives

9. Module : Gestion des audits

9.1 Fonctions

- Planification

- Checklist ISO 17025

- Rapport

10. Module : Gestion des données

10.1 Fonctions

- Saisie des données

- Protection des données

- Historique

11. Module : Gestion des utilisateurs

11.1 Rôles

- Admin

- Responsable qualité

- Technicien

12. Contraintes ISO 17025

L’application doit garantir :

- Traçabilité complète

- Intégrité des données

- Confidentialité

- Validation des résultats

13. Règles de gestion

- Un équipement doit avoir un certificat valide

- Aucun résultat sans validation

- Historique non modifiable

14. Interfaces utilisateur

- Tableau de bord

- Formulaires

- Graphiques

15. Critères d’acceptation

- Respect ISO 17025

- Données fiables

- Interface simple