| I.E | Nature de la modification | Date d’effet |
| --- | --- | --- |
| 01 | - Création | 17/09/2013 |
| 02 03 | -Modification : ajout de document de suivi des demandes de création ou modification des documents (paragraphe 5-7) -Modification : mettre le tableau de rédaction, vérification et approbation avec la liste des destinataires dans la dernière page de la procédure. | 15/01/2015 10/11/2015 |
| 04 | Modification : - Ajout des références - Paragraphe 5.3 : codification - Paragraphe 5.7 : modification/mise à jour - Paragraphe 6: documents d’origine externe | 05/12/2015 |
| 05 | -Modification : suite à l’évaluation complémentaire TUNAC ##### Ajout de l’obligation de maitriser et rattacher tous documents au SMQ du laboratoire (paragraphe 6-5-Gestion des documents) - Ajout de l’obligation de verrouillage de tous les enregistrements numériques (paragraphe 8) - Expliquer La méthode des modifications à la main des enregistrements techniques. (paragraphe 8) | 06/03/2017 |
| 06 | Modification : suite à l’évaluation de suivi TUNAC : - Paragraphe 6.5.1 : ajout de l’obligation de faire un aperçu avant impression et bien vérifier les documents avant approbation. - Paragraphe 6.5.2 : Ajout de mise à jour de la liste des documents d’origine interne après diffusion des documents et vérification de la cohérence des dates lors de le revu documentaire. - Paragraphe 7 : ajout de processus de traitement d’un changement de document de référence | 06/09/2018 |
| 07 | Modification : suite à la transition à la nouvelle version de la norme ISO/CEI 17025 :2017 Paragraphe 3 Références Paragraphe 8. Maitrise des enregistrements Paragraphe 9. Maîtrise des données et gestion de l’information. | 05/11/2019 |
| 08 | Modification : suite à l’audit interne Paragraphe 8. Maitrise des enregistrements (classement des dossiers client) | 25/09/2021 |
| 09 | Modification : suite à l’évaluation de suivi TUNAC : Paragraphe 8. Maitrise des enregistrements : ajout de l’obligation de tracer les modifications apportées sur les enregistrements (feuilles de calcul…) | 07/03/2022 |
| 10 | Modification suite installation de serveur au laboratoire Paragraphe 9. Maîtrise des données et gestion de l’information. | 01/09/2022 |
| 11 | Modification suite changement de l’organigramme et les détails sur les responsabilités clé. | 24/09/2024 |

SOMMAIRE

- Objet :

- Domaine d’application :

- Références

- Définitions - Abréviations :

- Responsabilité :

- Descriptif :

6-1 Règles de présentation :

##### 6-2 Plan type d'une procédure et d'une instruction:

##### 6-3 Codification :

##### 6-4- Responsabilités :

##### 6-5-Gestion des documents :

###### 6-5-1-Elaboration d’un document interne

###### 6-5-2 Diffusion :

##### 6-6 Classement :

###### 6-6-1 Classement des originaux :

###### 6-6-2 Classement auprès des utilisateurs :

###### 6-7-Modification / Mise à jour

###### 6-7-1 Indice d’évolution :

###### 6-7-2 Demande de modification

###### 6-7-3 Vérification / Approbation d’un document modifié :

###### 6-8-Cas particulier de la gestion des formulaires :

- Documents D’origine Externe

- Maîtrise des enregistrements

- Maîtrise des données et gestion de l’information.

- Documents liés à cette procédure
         1. Objet :

La présente procédure définit les règles pour assurer la maitrise de tous les documents (d’origine interne ou externe) requis pour le SMQ d’ENER

2. Domaine d’application :

Cette procédure s’applique à l’ensemble des documents qualité d’ENER et des documents d’origine externe.

- Le manuel Qualité

- Les procédures

- Les instructions

- Les formulaires

- Les feuilles de calcul

- Les documents d’origine externes (normes, guides …)

- Les enregistrements…

- Référence :

- Norme ISO/CEI 17025 :2017: « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais»

- Définitions - Abréviations :

- Maîtrise des documents : activité qui consiste à élaborer ; codifier, vérifier, approuver, diffuser, mettre à jour, classer, archiver et détruire les documents.

- SMQ : Système de management de la qualité

- MMQ : Manuel Management Qualité

- RMQ : Responsable Management Qualité

- RT : Responsable technique

- Responsabilité :

- RMQ : responsable de la validation des documents qualité (validation sur la forme), responsable de la diffusion et de la mise en place des documents qualité, responsable du retrait des documents qualité périmés.

- RT : responsables de la création, de la modification, de la validation des documents techniques et de la formation et de l’encadrement des opérateurs.

- Descriptif :

Le Directeur d’ENER désigne un rédacteur du document du fait de ses compétences par rapport au domaine d’application. Le rédacteur rédige un projet de document en utilisant les modèles adoptés par ENER. Le RMQ ou son suppléant vérifie le document et le Directeur le valide.

6-1 Règles de présentation :

Tous les documents sont rédigés sur un formulaire type. Ce support porte une cartouche entête qui présente :

- Le type de document (procédure, formulaire, instruction, MO)

- Le titre

- L’indice d’évolution (IE)

- La référence (Réf.)

- La date de mise en application

- La page et le nombre de pages composant le document.

|  | Type de document | Réf : |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Titre | IE : |  |
|  |  | Date : |  |
|  |  | Page : |  |

Les documents débutent par une page de garde.

Cette page de garde indique l’évolution du document en précisant la nature de la modification apportée à chaque version.

| I.E | Nature de la modification | Date d’effet |
| --- | --- | --- |
| 01 | - Création |  |

La dernière page de la procédure identifie le rédacteur, le vérificateur et l’approbateur aussi d’un tableau de liste des destinataires

|  | Rédaction | Vérification | Approbation |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom |  |  |  |
| Fonction |  |  |  |
| Signature |  |  |  |

| Nom et Prénom | Fonction | Signature |
| --- | --- | --- |

Liste des destinataires

Chaque fois que cela est approprié, le rédacteur utilise pour le descriptif des opérations, une représentation en logigramme et les symboles suivants :

Le système qualité d'ENER n'est pas construit sur l'approche processus.

- Rectangle 					                     quand il s’agit d’une action

Oui

Non

- Losange : 							   quand il s’agit d’une

Question, décision, les

Flèches indiquent la direction à Suivre selon la réponse

Début

- Début (ou Fin) :						   pour commencer et terminer la

Procédure

- NB : Tout autre symbole normalisé s’avérant utile peut être utilisé

##### 6-2 Plan type d'une procédure et d'une instruction:

Les procédures ou les instructions sont élaborées conformément au plan suivant :

- Sommaire

- Objet

- Domaine d’application

- Responsabilités

- Définitions - Abréviations : présenter les explications des mots et des abréviations dont la signification n’est pas connue ou qui exigent une interprétation particulière.

- Références : (éventuellement) Enumérer les documents complémentaires nécessaires pour la mise en œuvre de la procédure.

- Description de la procédure : Décrire les activités du personnel en indiquant le « qui fait quoi, comment, quand, ou et éventuellement pourquoi ».

- Formulaires : identifier les formulaires éventuels utilisés pour enregistrement suite à la mise en œuvre de la procédure.

##### 6-3 Codification :

Mis à part le MMQ (et les documents ENER utilisés comme support d’enregistrement), tous les documents couverts par cette procédure sont identifiés d’une façon unique selon un code alphanumérique :

Pour les procédures : LLl XX, où L est une lettre et X est un chiffre, ex:	POp-001 procédure opérationnel  N°01, PPil-01 procédure de pilotage et PSup-01 procédure de support

Pour les formulaires : LLl XX, où L est une lettre et X est un chiffre, ex:	FOp-001 Formulaire opérationnel  N°01, FPil-01 Formulaire de pilotage et FSup-01 Formulaire de support

XX : Numéro séquentiel allant de 01 à 99.

Le rédacteur contacte le RMQ pour affecter un code au nouveau document en cours d’élaboration. Le RMQ enregistre le document créé et les formulaires associés sur les répertoires de documents correspondants.

##### 6-4- Responsabilités :

Le tableau suivant définit les responsables de la rédaction, vérification et approbation suivant le type de document.

|  | MMQ | PROCEDURE | INSTRUCTION | FORMULAIRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTION | RMQ | RMQ / RT | RT/RMQ/Opérateur | RMQ/ RT |
| VERIFICATION | Directeur ENER | RT / RMQ | RT / RMQ | RT / RMQ |
| APPROBATION | Directeur ENER | Directeur ENER | Directeur ENER | Directeur ENER |

Pour les feuilles de calcul, elles sont élaborées par le Responsable technique ou son suppléant, puis validées et verrouillées par le RT d’ENER et approuvées par le Directeur.

##### 6-5-Gestion des documents :

###### 5-5-1-Elaboration d’un document interne

| N° | Etape | Intervenants |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identifier le besoin de l’élaboration du document suite à une exigence interne ou à une exigence de la norme | Utilisateurs |
| 2 | Identifier le rédacteur, le vérificateur et l’approbateur. | RMQ/RT/ Directeur ENER |
| 3 | Préparer le contenu du document et identifier la liste de diffusion. | Rédacteurs |
| 4 | vérification => Approbation | Vérificateurs et Approbateur RT / Directeur ENER |
| 5 | Diffuser le document aux concernés | RMQ |

###### Le RMQ ou une autre personne autorisée fait aperçu avant impression pour vérifier que tout le contenu du document sera imprimé en outre bien vérifier les documents avant approbation.

###### 6-5-2 Diffusion :

Le RMQ :

Met à jour la liste des documents qualité d’origine interne« FPil-02 » : Après chaque approbation, présentation et diffusion des documents d'origine interne aux personnels, le RMQ met à jour l'enregistrement " liste des documents d'origine interne FPil-02" et lors de la revue de la documentation, vérifier la cohérence des dates de diffusion de la liste avec les documents.

Effectue 1 copie du document pour l’usage collectif au laboratoire d’une ou 2 copies en cas de besoin du document sur site.

- Met le cachet vert « DOCUMENT MAITRISÉ » sur toutes les pages du document.

- Retire le document périmé en lui mettant la mention « DOCUMENT PERIMÉ » en rouge sur la première page avec un petit cachet « document archivé »jusqu'à destruction.

- Etablit le document correspondant en format PDF pour un usage sous format numérique

- Les destinataires signent sur la procédure originale après lecture et réception. « Liste des destinataires »

Remarque :

La signature du personnel concerné prouve :

- Qu’il a assisté à la présentation de ce document par le RMQ et qu’il reconnait avoir pris connaissance du contenu et vu les copies du document papier mis à disposition destinées aux activités au laboratoire et sur site client.

- Qu’il est informé que les documents numériques (PDF) sont diffusés aux personnels concernés en version protégée.

- Que le personnel s’engage à appliquer les procédures, les exigences indiquées dans ces documents

- Et qu’il ne doit pas en divulguer le contenu à des personnes étrangères à ENER sans l’autorisation écrite du Directeur d’ENER.

- Tous les documents internes utilisés par le laboratoire doivent être maitrisés et rattachés au SMQ.

##### 6-6 Classement :

###### 6-6-1 Classement des originaux :

Le RMQ classe chez lui les originaux des documents en vigueur.

###### 6-6-2 Classement auprès des utilisateurs :

Une copie des documents qualité  maitrisé est classée dans une armoire accessible aux utilisateurs. Ces derniers signent sur la liste de diffusion.

###### 6-7-Modification / Mise à jour

###### 6-7-1 Indice d’évolution :

Un document en cours de préparation porte l’indice IE 00. A ce stade il n’est pas encore validé et n’est pas applicable.

IE = 01 indique la première version validée du document (création).

L’indice d’évolution (IE) est incrémenté d’une unité à chaque nouvelle version validée du document.

IE = 01 indique la première version du document (création).

L’indice d’évolution des formulaires évolue indépendamment de celui du document en question.

###### 6-7-2 Demande de modification

-Toute personne du Laboratoire peut exprimer un besoin de modifier un document du système qualité en remplissant le formulaire FPil-01« Demande de création ou de modification de document ». Cette personne transmet la demande au responsable concerné (format papier ou numérique) :

- RMQ : modification d’origine procédurale et organisationnelle.

- RT ou son suppléant : modification d’origine technique.

Ces derniers évaluent l’opportunité de la modification proposée, notifie son avis motivé sur le formulaire et le transmet au Directeur. Ce dernier inscrit la décision finale d’acceptation ou de refus de la demande.

Dans le cas où la demande est acceptée, le Directeur désigne un rédacteur et lui transmet la demande pour procéder à la mise à jour du document. Dans le cas où la demande est refusée, le Directeur retourne le formulaire au demandeur pour information.

Le RMQ fait le suivi de toutes les demandes de création ou modification de la documentation sur  SMQ FPil-16 « Suivi des demandes de création ou modification des documents ».

Remarque : le système documentaire d’ENER permet au RMQ d’apporter à la main des modifications sur le document si les étapes de modification sont respectées, dans l’attente de la rediffusion .ces modifications doivent être lisible, clairement marquées et paraphées juste à côté de la modification indépendamment de la signature et la date d'approbation de l'enregistrement ou du document.

Lorsque les modifications sont très étendues, le document doit être revu dans sa globalité et une formation ou une orientation plus complète sur les modifications apportées est assurée.

Les modifications apportées aux documents sont signalées par un trait vertical sur la marge gauche.

A noter qu’il est strictement interdit d’utiliser le correcteur blanc dans les documents qualité d’ENER.

Pour les modifications des documents numériques (feuille de calcul…) le RT et son suppléant possèdent un code administrateur pour modifier les documents numériques suite à une modification validée.

Le transfert des documents numériques se fait via un réseau local protégé.

Toute création et/ou modification doit respecter le système documentaire selon la hiérarchie définie dans le MMQ.

###### 6-7-3 Vérification / Approbation d’un document modifié :

Le rédacteur désigné fait repasser le document modifié par le même circuit de vérification et approbation défini en « 6-4 ».  A chaque phase de la vérification et de l’approbation, le document modifié est accompagné de la demande de modification correspondante.

###### 6-8-Cas particulier de la gestion des formulaires :

Le RMQ détient un classement des originaux des formulaires en vigueur. De même, il met à la disposition du personnel du Laboratoire des copies des versions en vigueur.

Un formulaire d’enregistrement est établi sur feuille maitrisée avec des cases à remplir ou à cocher. Il est muni d’un entête standard conformément à cette procédure.

A la modification d’un formulaire conformément à 6.1, le RMQ s’assure que l’original porte la signature du vérificateur et approbateur et le classe. Il récupère les anciens formulaires périmés et les détruit. Il met alors des copies des formulaires (ne portant pas de signatures de vérification et d’approbation) modifiées à la disposition du personnel et détruit les formulaires périmés.

- DOCUMENTS D’ORIGINE EXTERNE

Le RMQ assure que les documents d’origine externe sont identifiés, gérés et diffusés aux utilisateurs de manière maitrisée. (Date de réception, enregistrement sur la liste des documents externes, liste des destinataires et mention document maitrisé).

Les normes relatives à la qualité, les normes et les guides techniques sont gérées par le RMQ comme les documents qualité. Le RMQ réalise une veille normative et réglementaire une fois chaque trois mois, il s’assure auprès des organismes éditeurs de la pertinence des éditions en sa possession.

Un imprime écran lors de la veille sert comme justificatif de sa réalisation dans les délais déclarés.

La veille réglementaire se fait sur le site de l’imprimerie officielle de TUNISIE

La veille normative se fait sur les sites officiels des normes et des guides.

En cas de changement d’une norme ou guide de référence, le RMQ évoque une réunion pour demander d’acquérir / de télécharger la nouvelle version, détecter les modifications et évaluer leur impact sur la documentation, les méthodes et les résultats puis établir un plan d’action et définir les responsabilités afin de se conformer avec la nouvelle version des guides et normes de référence  (tous ce processus est enregistré dans un PV)

8.  MAITRISE DES ENREGISTREMENTS

Les enregistrements sont établis et conservés pour apporter la preuve de la conformité aux exigences et du fonctionnement efficace du système de management de la qualité et en particulier les activités effectuées et les résultats obtenus. Les enregistrements doivent rester lisibles, faciles à identifier et accessibles.

Lorsque des erreurs interviennent dans les enregistrements, les modifications apportées aux enregistrements techniques peuvent être retracées en remontant aux versions précédentes et aux observations d’origine. Les données et les fichiers à la fois d’origine et modifiés doivent être conservés y compris les indications relatives aux éléments modifiés et à ceux qui sont à l’origine de ces modifications.

Une fiche d’action corrective peut être déclenchée si nécessaire.

Dans le cas d'enregistrements stockés électroniquement, des mesures équivalentes doivent être prises pour éviter la perte ou la modification des données d'origine. Le RMQ assure l’identification, le stockage, la protection, l’accessibilité et La conservation.

Ils sont présentés sous la forme d’un tableau sous la rubrique «Documents liée à cette procédure » dans toutes les procédures du laboratoire ENER.

Le tableau précise les éléments suivants :

- Libellé

- Référence

- L’émetteur

- L’approbateur

- Le collecteur

- L’indexage

- Le classement

- L’Archivage

- La Décision pour destruction

- Afin d’éviter les fautes de « copier – coller » il est demandé d’utiliser des formulaires vierges lors d'établissement d'un enregistrement.

- Tous les enregistrements numériques (feuilles de calcul, tableau Excel, carte de contrôle…) doivent être verrouillés pour les protéger contre toutes modifications ou accès des personnes non autorisés.

Modèle du tableau :

| Enregistrements / Données | Référence | Emis par | approuvé par | Collecté par | Indexé par | Classé | Archivage | Décision pour Destruction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Les dossiers clients considérés confidentiels sont conservés dans des boites d’archives classées dans une armoire qui ferme à clé sous la responsabilité de responsable technico-commercial.

-Toutes les modifications apportées sur les enregistrements (feuilles de calcul …) doivent être tracés.

9. Maîtrise des données et gestion de l’information.

Tous les documents et enregistrements installés sur un serveur et les postes informatiques (pc du RMQ et pc du RT) sont protégés par la mise en place d’un mot de passe et sauvegardés sur support informatique « disque dur externe » conservé dans un autre local que celui dans lequel se trouvent les postes informatiques. Une mise à jour de ces enregistrements est effectuée tous les 15 jours.

*Enregistrement sur serveur interne : Le RMQ met à disposition pour l’ensemble du personnel (commercial-technique-qualité) tous les documents (maitrisés et protégé contre tous changements) de la dernière version pour l’exercice de leurs missions (devis-facture-planning des travaux - saisie des certificats et rapports-impression des feuilles de mesure, lecture des normes, guide et procédures et instruction).

Chaque employé dispose d’une session sur le serveur protégé par mot de passe, des groupes sont créés sur le serveur pour faciliter la communication et le partage interne au laboratoire.

- Groupe ENERGROUP : dédié pour la communication interne dans le laboratoire (direction et ensemble du personnel) pour les notes internes, instruction …

- Groupe ENERCOM : dédié pour la gestion des documents commercial du laboratoire (devis-facturation et suivi paiement-suivi des affaires…)

- Groupe ENERTEC : dédié pour la gestion des documents technique du laboratoire (planning des travaux –saisie et validation des certificats et rapports-impression des feuilles de mesure, lecture des normes, guide et procédures et instruction…).

Les dossiers client (enregistrements des affaires) sont stockés sur le serveur par Année-mois-client –sous accréditation et hors accréditation).

Toutes les modifications et les créations effectuées sur le serveur sont instantanément et automatiquement enregistrées.

Un back-up, est effectué tous les trente jours, des dossiers : affaires client, enregistrements techniques et documents SMQ sur un disque dur externe.

Le RMQ assure que le système de gestion de l’information du laboratoire est :

- Protégé contre tout accès non autorisé (verrouillages et mots de passe)

- Protégé de la falsification et de la perte

- Utilisé dans un environnement conforme aux spécifications du laboratoire ou, dans le cas de systèmes non informatisés, offrant des conditions protégeant l’exactitude de l'enregistrement manuel et de la transcription

- entretenu de manière à garantir l’intégrité des données, des informations, des enregistrements des défaillances du système et leurs actions immédiates et correctives appropriées.

- Les calculs et transferts de données doivent être vérifiés de façon appropriée et systématique.

Pour les documents périmés le RMQ :

- met le cachet rouge portant la mention « DOCUMENT PERIMÉ » sur la page de garde de l’original d’un document périmé.

- joint à cet original périmé la demande de modification ayant conduit à son obsolescence.

- archive cet original périmé accompagné de la demande de modification.

Le RMQ détruit toutes les copies du document périmé qu’il aurait retirées auprès des destinataires, au moment de la diffusion de la nouvelle version du document.

La durée de conservation des originaux des documents et enregistrements périmés est de cinq ans (05 ans).

10. Documents liés à cette procédure

La procédure « Maitrise des documents » a des documents qui lui sont liés.

Ces documents sont des formulaires qui sont utilisés à l’occasion de l’application de la présente procédure

pour créer les enregistrements nécessaires

| Enregistrements / Données | Référence | Emis par | approuvé par | Collecté par | Indexé par | Classé | Archivage | Décision pour Destruction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demande de modification ou création d’un document | FPil-01 | RMQ | Directeur | RMQ | Année | Chez le RMQ | Chez le RMQ (min 5 ans) | RMQ |
| Liste des documents qualité d’origine interne | FPil-02 |  |  |  | N° d’édition et Date |  |  |  |
| Liste des documents d’origine externe | FPil-03 |  |  |  | N° d’édition et Date |  |  |  |
| Suivi des demandes de création /modification des documents | FPil-16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tableau de veille normative et réglementaire | FPil-22 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Rédaction | Vérification | Approbation |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom | BOUASSIDA Intissar | ENNAJEH karim | SOUAYED Mongi |
| Fonction | Sup-RMQ | RT | Directeur |
| Signature |  |  |  |